## #58 (Delia Santelises)
PRESUPUESTO
| CENTRO EDUCATIVO | DESCRIPCION DEL PROYECTO
| DELIA SANTELISES | Construcción de Cocina-Comedor, Reparación de 13 Aulas, Acondicionamiento Exterior General y Miscelaneos
Ubicación:
Carretera La Manacla, San José de Las Matas
No. | Descripción | Und. | Cantidad | Precio | Sub-Total
|  |  |  | Unitario | (RD$)
Promoción
| Letrero de Promoción MINERD-OCI-BID (Estruct. Metálica) | Und | 1
(Solicitar Diseño)
Preliminares
| Caseta de materiales (6.35 x 4.60) mt paredes plywood y techo de zinc, piso de hormigon simple | Und | 1
| Traslado de butacas en aulas existentes | aulas | 13
REPARACIONES GENERALES DE MODULOS EXISTENTES
MODULO #1
| Brillado y cristalizado de pisos | Mt² | 796.308
| Pintura en puertas de tola | Mt² | 25.2
| Corrección Grietas (nivel de superficie) | ML | 19
| Pintura de aluminio en techos | mt² | 790.08
| Pintura en protectores de ventanas | m2 | 26
| Pintura acrílica en muros, techo y vigas | m2 | 1633
| Pintura satinada en muros hasta 1.50mt SNP | m2 | 951.88
| Reparación Ventana (Tipo 1) : Incluye: Operadores de Palanca, Quitar y reponer masilla, Tornillos y Pintura Esmaltada con brillo | m2 | 30
MODULO #2
| Brillado y cristalizado de pisos | Mt² | 600.98
| Pintura de mantenimiento en puertas | Mt² | 42
| Corrección Grietas (nivel de superficie) | ML | 12
| Pintura de aluminio en techos | mt² | 694.97
| Pintura acrílica en muros, techo y vigas | m2 | 1348.77
| Pintura satinada en muros hasta 1.50mt SNP | m2 | 817.55
| Reparación Ventana (Tipo 1) : Incluye: Operadores de Palanca, Quitar y reponer masilla, Tornillos y Pintura Esmaltada con brillo | m2 | 30
MODULO #3
| Brillado y cristalizado de pisos | Mt² | 336
| Pintura de mantenimiento en puertas | Mt² | 58.8
| Reparación de ventanas: ajuste, lijado, masillado, operadores palanca, pintura blanca (ambos lados) con brillo y esmaltada aplicada con compresor | Mt² | 44.512
| Pintura de aluminio en techos | mt² | 495
| Pintura acrílica en muros, techo y vigas | m2 | 796.77
| Pintura satinada en muros hasta 1.50mt SNP | m2 | 473.55
| Reparación Ventana (Tipo 1) : Incluye: Operadores de Palanca, Quitar y reponer masilla, Tornillos y Pintura Esmaltada con brillo | m2 | 30
VARIOS
| Lavado de Techos con màquina hidrolavadora | mt² | 172
| Impermeabilizante acrìlico Lanco (2 manos) | mt² | 1012.5
| Pintura Mant. en protectores de puertas y ventanas | mt² | 58.91
REPARACIÓN PASARELAS DE INTERCONEXION
| Fino en Techo Plano | Mt² | 112.34
| Lona impermeable de 4mm granular | Mt² | 150
| Pintura satinada en muros y columnas hasta 1.50mt SNP | Mt² | 248.3
| Pintura Acrílica (muros y columnas) | Mt² | 450.01
| Pintura acrilica en techo | mt² | 53.6
REPARACION BAÑO DE 6 INODOROS (2 Unidades)
| Limpieza de cerámica | mt² | 133.8
| Desmonte puertas entrada de baños | unds | 4
| Puertas lisas, blancas, en zincalum con (tirador y llavín sin puño) | unds | 4
| Pintura de aluminio en techos | m2 | 133.92
| Limpieza y colocación accesorios para inodoros | und | 18
| Limpieza y colocación accesorios para lavamanos | und | 12
| Limpieza y colocación accesorios para orinales | und | 6
| Brillado de pisos con pulidora de mano | mt² | 80.34
| Acrilica en paredes y techos | m2 | 107.89
| Pintura satinada en muros y columnas hasta 1.50mt SNP | m2 | 35.54
| Desmonte de inodoros | unds | 14
| Desmonte de lavamanos | unds | 10
| Desmontura de orinales | unds | 6
| Desmontura puertas interiores | unds | 14
| Impermeabilizante acrìlico Lanco (2 manos) | mt² | 113.05
| Limpieza registros | und. | 2
VERJA PERIM. EN MUROS
| Pintura acrílica en muros, viga y columnas (ambos lados) | Mt² | 1635
AREAS EXTERIORES
| Limpieza de sépticos | und | 2
| Limpieza de cisterna | und | 1
| Instalacion de tinacos reciclados, inc. Tuberias y piezas especiales | ud | 2
| Pintura y acondiconamiento base bandera | p.a | 1
CONSTRUCCION DE COMEDOR -COCINA T1
Terminación de Techos :
Herraje y Aluzinc
| Suministro y Colocación Aluzinc Acanalado, Prepintado, con aislante térmico espesor=1", Cal.26 (incl. Tornillería antigoteras) | mt² | 100
Terminación de Pisos
| Brillado y cristalizado de pisos | Mt² | 288
Puertas y Ventanas
| Tiradores para puertas (tipo llana) remachado | Und | 14
Pintura
| Pintura Prymer en muros y techos de hormigón (2 manos) | mt² | 871.29
| Pintura Acrílica en muros y techos de hormigón (2 manos) | mt² | 423.06
| Pintura en protectores de ventanas | mt² | 44.452
| Pintura satinada en muros hasta 1.5 mt SNP (2 manos) | mt² | 103.02
Varios
| Limpieza final | p.a | 1
Muros
| Resane de muros | mt² | 180
Miscelaneos
| Acondicionamiento de Rampa para minusválidos (incluye señalización) | und | 1
MISCELANEOS ELECTRICOS
| Suministro e instalacion de tomacorrientes Dobles 120V. | UD | 8
| Suministro e instalacion de salida cenital para Iluminacion area de Cocina y Entrada principal. Incluye los siguientes materiales: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja Octagonal con KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorios. (Ver planos electricos). | UD | 20
| Suministro e instalacion de salidas de Iluminacion en pared perimetro de la Cocina. Incluye los siguientes materiales: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Tape 3M Super Scotch 33+, Caja Octagonal con KO Ø 1/2" y accesorios. (Ver planos electricos). | UD | 4
| Suministro e instalacion de salidas de Iluminacion en techo area de Comedor. Incluye los siguientes materiales: Tuberias EMT Ø 3/4", Conector recto EMT Ø 3/4", Coupling EMT Ø 3/4", Caja Octagonal con KO Ø 3/4", Alambres Americano THHN #12, Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorios. | UD | 36
| Suministro e instalacion de Lampara Estanca con Tubos Fluorescentes 2x32W, 6500ºK, 120V, 60Hz. Para area de comedor. Incluye materiales como: Tornillos autobarrenables 1"x 5.0mm, cadenillas para colgar lamparas al techo. | UD | 36
| Suministro e instalacion de salidas de Iluminacion en puertas laterales comedor. Incluye los siguientes materiales: Tuberias EMT Ø 3/4", Conector recto EMT Ø 3/4", Coupling EMT Ø 3/4", Caja Octagonal con KO Ø 3/4", Alambres Americano THHN #12, Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorios. | UD | 4
| Suministro e instalacion de salidas para interruptores sencillo. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 11
| Suministro e instalacion de salidas para interruptores doble. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 1
| Suministro e instalacion de salidas para interruptores tres vias en area de comedor. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 1
| Suministro e instalacion de salidas para Tomacorrientes Doble 120V, para uso de abanicos Industrial H=2.10m snpt. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 8
| Suministro e instalacion de salidas para Tomacorrientes Doble 120V, para uso de beberos en Comedor H=0.40m snpt. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 7
| Suministro e instalacion de salidas electrica 240v para extractores tipo hongo en H=2.30m snpt. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 3/4", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #10, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 3/4". | UD | 2
| Suministro e instalacion sistema de control para Iluminacion de pared exterior compuesto por: Sensor fotoelectrico (fotocelda) 105-285V, Base para Fotocelda, contactor magnetico 120v, Caja plastica con Dim. 6"x4"x4". | UD | 1
| Suministro e instalacion de Panel electrico Principal 24 Circuitos GE, con Breaker gruesos 6BK 20A/1, 1 BK 30/1, 2 BK 20A/2. | UD | 1
| Suministro e instalacion de Panel electrico UPS 16 Circuitos GE, con Breaker gruesos 9 BK 20A/1 | UD | 1
| Suministro e instalacion de Doble Tiro Japones de 80A, para ser usado como interruptor de transferencia manual. | UD | 1
VERJA EN COMEDOR
| Verja en malla ciclonica de 6" | ml | 8.9
| Puerta de malla ciclonica | ml | 2.95
| Pintura Prymer en elementos muros | m2 | 3.56
| Pintura acrilica en bloques de 6"(2 manos) | m2 | 3.56
| Techos de aluzinc Comedor | m2 | 50
Jardineria
| Siembra de arbustos --(Coralillos varios colores 2 pies) | unds | 350
| Siembra de Grama enana (incluye colchon de tierra negra) | mt² | 500
| Pañete | mt² | 150
| Fascia | mt² | 20
MISCELANEOS
| Reparacion sanitaria | pa | 1
| Reparacion electrica | pa | 1
| Suministro e instalacion de abanicos Industrial de pared, similar a KDK, Diametro de aspa 22, color negro o segun especificacion arquitectonica. | unds | 10
| Inversor (reparacion) | pa | 1
| Sondeo de tuberias de desague en comedor | pa | 1
| Pintura de Estructura Metálica Completa comedor | mt² | 476
Suministro e instalacion de (Sistema de Respaldo Electrico) Inversor Electrico de 1.00 KW, 120V, 60Hz, Incluye Juego de cables para baterias, ochos (8) baterias, base para baterias y materiales miscelaneos.
| baterias | u | 8
| base de baterias | u | 1
| cables para baterias | pa | 1
| colocar base y baterias | u | 1
| instalacion inversor | u | 1
| Beneficios contratistas eléctricos | %
Herreria
| Pintura de mantenimiento en hierros | mt² | 2.76
| Cubrefalta o tapas en tola (atornillado) | ml | 12
| Cubrefalta en parte trasera aluzinc (unión cocina-comedor) | ml | 14.75
| Caballete | ml | 18.1
EXTERIORES
| Lavaderos Exteriores | Und | 2
| Toldos | ml | 5.35
| Canaleta en Cocina | ml | 6.6
| Parrilla | ml | 6.6
| Pintura epóxica (antibacterial) dentro de canaleta | mt² | 5.34
| GASTOS INDIRECTOS | Sub-Total (Presupuesto Original) |  |  | 0
| Dirección Técnica y Resp. Administrativa |  | 0.1 |  | 0
| Gastos Administrativos |  | 0.04 |  | 0
| Transporte |  | 0.04 |  | 0
| Fondo de Pensiones y Jubilaciones |  | 0.01 |  | 0
| Seguros y Fianzas (4.50%) |  | 0.045 |  | 0
| Imprevistos (5.00%) |  | 0.05 |  | 0
| Codia |  | 0.001 |  | 0
| ITBIS (18% de la Dirección Técnica) |  | 0.18 |  | 0
|  | Sub-Total (G.I. Presupuesto Orig.) |  |  | 0
|  | Total General Presupuesto Original |  |  | 0