## #64 (Pedro de los santos Carbo
CENTRO EDUCATIVO | DESCRIPCION DEL PROYECTO
PEDRO DE LOS SANTOS (LA CARBONERA) | Construcción de Cocina-Comedor, Reparación de 17 Aulas, Acondicionamiento Exterior
Ubicación:
Montecristy
Descripción | Und. | Cantidad | Precio | Sub-Total
|  |  | Unitario | (RD$)
Promoción
Letrero de Promoción MINERD-OCI-BID (Estruct. Metálica) | Und | 1
(Solicitar Diseño)
Preliminares
Caseta de materiales (6.35 x 4.60) mt paredes plywood y techo de zinc, piso de hormigon simple | Und | 1
Traslado de butacas en aulas existentes | aulas | 17
REPARACION
REPARACIONES GENERALES DE MODULOS EXISTENTES
MODULO DE 10 AULAS (TECHO INCLINADO 2 AGUAS)
Brillado y cristalizado de pisos | Mt² | 200
Pintura en puertas | Mt² | 33.6
Pintura de aluminio en techos | mt² | 660
Pintura en protectores de ventanas | m2 | 48
Pintura acrílica en muros, techo y vigas | m2 | 1064
Pintura satinada en muros hasta 1.50mt SNP | m2 | 586
Remocion de impermeabilizante | m2 | 660
bote de lona impermeabilizante removida. | m3 | 46.2
Impermeab. en lona asfáltica | m2 | 660
REP. MODULO DE AULAS Y ADMINISTRACION
Brillado y cristalizado de pisos | Mt² | 100
Pintura de aluminio en techos | mt² | 180
Pintura en protectores de ventanas | m2 | 46
Pintura acrílica en muros, techo y vigas | m2 | 531
Pintura satinada en muros hasta 1.50mt SNP | m2 | 293
Pintura en puertas | Mt² | 33.6
Remocion de impermeabilizante | m2 | 180.95
bote de lona impermeabilizante removida. | m3 | 12.67
Impermeab. en lona asfáltica de 4mm | m2 | 180.95
REP. AULAS + SALON MULTIUSO
Brillado y cristalizado de pisos | Mt² | 150
Pintura de aluminio en techos | mt² | 330
Pintura en protectores de ventanas | m2 | 17
Pintura acrílica en muros, techo y vigas | m2 | 532
Pintura satinada en muros hasta 1.50mt SNP | m2 | 293
Pintura en puertas | Mt² | 16.8
Remocion de impermeabilizante | m2 | 330
bote de lona impermeabilizante removida. | m3 | 23.1
Impermeab. en lona asfáltica de 4mm | m2 | 330
REPARACIÓN PASARELAS DE INTERCONEXION
Brillado y cristalizado de pisos | mt² | 90
Pintura de aluminio en techos | Mt² | 150
Pintura satinada en muros y columnas hasta 1.50mt SNP | Mt² | 16
Pintura Acrílica (muros y columnas) | Mt² | 155
Remocion de impermeabilizante | m2 | 150.06
bote de lona impermeabilizante removida. | m3 | 10.5
Impermeab. en lona asfáltica de 4mm | m2 | 150.06
REPARACION BAÑO DE 6 INODOROS (2 Unidades)
Limpieza de cerámica | mt² | 40
Brillado de pisos con pulidora de mano | mt² | 72
Construcción meseta para lavamanos revestida en cerámica de 0.20*0.20 blanca, brillante | und | 4
Suministro e instalación de lavamanos ovalados | unds | 8
Desmonte de orinales | unds | 4
Suministro e instalación de orinales | unds | 4
Limpieza y colocación accesorios para inodoros | und | 18
Acrilica en paredes y techos | m2 | 192.4
Pintura satinada en muros y columnas hasta 1.50mt SNP | m2 | 84
Remocion de impermeabilizante | m2 | 96
bote de lona impermeabilizante removida. | m3 | 3
Impermeab. en lona asfáltica de 4mm | m2 | 96
Limpieza registros | und. | 2
REPARACION CANCHA MIXTA
Limpieza con máquina hidrolavadora de 2500psi piso cancha | mt² | 610
Pintura en cancha: Tennis Court en zona de juego y de Tránsito blanca en lineas de demarcación | mt² | 610
Desmonte tableros | unds | 2
Suministro y Colocación de Tablero fiber-glass (incluye aros con resortes y malla) | und | 2
Reparación de tableros | PA | 1
Resane de piso de la cancha | mt² | 610
VERJA PERIM. EN MUROS (425.00 ml)
Reparación puertas de tola: desmonte, sustitución tola, pulido, aplicación de sandblasting, ferré, aplicación antióxido y pintura blanca con brillo aplicada con compresor | Mt² | 22.4
Pintura acrílica en muros, viga y columnas (ambos lados) | Mt² | 1700
Desmonte y bote de alambre de trinchera | ml | 370
Confección y colocación palometas con barras de ½" en forma de "V" | unds | 106.25
Suministro Alambre Galvanizado tipo trinchera | Roll | 85
Alambre de amarre No.14 | qq | 1.63
Mano de Obra Instalación Alambre galvanizado | ml | 370
AREAS EXTERIORES
Señalización de espacios | und | 36
Tuberias de 6" Conexión (septico-filtrante) | ml | 12
Limpieza de sépticos | und | 2
Limpieza de cisterna | und | 1
Bomba p/cist. 2 HP | und | 1
pintura acrilica | m2 | 3.2
Pintura y acondiconamiento base bandera | p.a | 1
VERJA EN COMEDOR
Verja en malla ciclonica de 6" | ml | 8.9
Puerta de malla ciclonica | ml | 2.95
Pintura Prymer en elementos muros | m2 | 3.56
Pintura acrilica en bloques de 6"(2 manos) | m2 | 3.56
Techos de aluzinc Comedor | m2 | 50
Jardineria
Siembra de arbustos --(Coralillos varios colores 2 pies) | unds | 350
Siembra de Grama enana (incluye colchon de tierra negra) | mt² | 500
Pañete | mt² | 150
Fascia | mt² | 20
MISCELANEOS
Reparacion sanitaria | pa | 1
Reparacion electrica | pa | 1
Suministro e instalacion de abanicos Industrial de pared, similar a KDK, Diametro de aspa 22, color negro o segun especificacion arquitectonica. | unds | 10
Inversor (reparacion) | pa | 1
Sondeo de tuberias de desague en comedor | pa | 1
Pintura de Estructura Metálica Completa comedor | mt² | 476
Jardineras en patio de escuela en muro de bloques de 6" (2mX2m) dos lineas de altura, No. 2
pintura acrilica | m2 | 3.2
Jardineras en patio de escuela en muro de bloques de 6" (2mX2m) dos lineas de altura, No. 3
pintura acrilica | m2 | 3.2
CONSTRUCCION DE COMEDOR -COCINA T1
Terminación de Techos :
Fino en techo plano | mt² | 91.7
Impermeab. en lona asfáltica de 4mm (granular) | mt² | 91.7
Sum. y Col. Parilla metálica (tipo hongo) en desague techo | unds | 2
Desague de techo (caida libre de 2") | unds | 2
Terminación de Pisos
Brillado y cristalizado de pisos | mt² | 285
Puertas y Ventanas
Barra antipánico en puertas | Und | 7
Tiradores para puertas (tipo llana) remachado | Und | 14
Miscelaneos
Acondicionamiento de Rampa para minusválidos (incluye señalización) | Und | 2
Pintura
Pintura Prymer en muros y techos de hormigón (2 manos) | mt² | 1288.63
Pintura Acrílica en muros y techos de hormigón (2 manos) | mt² | 980.08
Pintura en protectores de ventanas | mt² | 44.452
Pintura satinada en muros hasta 1.5 mt SNP (2 manos) | mt² | 103.02
Varios
Limpieza final | p.a | 1
INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacion de salida cenital para Iluminacion area de Cocina y Entrada principal. Incluye los siguientes materiales: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja Octagonal con KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorios. (Ver planos electricos). | UD | 17
Suministro e instalacion de salidas de Iluminacion en pared perimetro de la Cocina. Incluye los siguientes materiales: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Tape 3M Super Scotch 33+, Caja Octagonal con KO Ø 1/2" y accesorios. (Ver planos electricos). | UD | 3
Suministro e instalacion de salidas de Iluminacion en techo area de Comedor. Incluye los siguientes materiales: Tuberias EMT Ø 3/4", Conector recto EMT Ø 3/4", Coupling EMT Ø 3/4", Caja Octagonal con KO Ø 3/4", Alambres Americano THHN #12, Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorios. | UD | 25
Suministro e instalacion de Lampara Estanca con Tubos Fluorescentes 2x32W, 6500ºK, 120V, 60Hz. Para area de comedor. Incluye materiales como: Tornillos autobarrenables 1"x 5.0mm, cadenillas para colgar lamparas al techo. | UD | 25
Suministro e instalacion de salidas de Iluminacion en puertas laterales comedor. Incluye los siguientes materiales: Tuberias EMT Ø 3/4", Conector recto EMT Ø 3/4", Coupling EMT Ø 3/4", Caja Octagonal con KO Ø 3/4", Alambres Americano THHN #12, Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorios. | UD | 4
Suministro e instalacion de salidas para interruptores sencillo. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 10
Suministro e instalacion de salidas para interruptores doble. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 1
Suministro e instalacion de salidas para interruptores tres vias en area de comedor. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 1
Suministro e instalacion de salidas para Tomacorrientes Doble 120V, para uso de abanicos Industrial H=2.10m snpt. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 8
Suministro e instalacion de abanicos Industrial de pared, similar a KDK, Diametro de aspa 22, color negro o segun especificacion arquitectonica. | UD | 8
Suministro e instalacion de salidas para Tomacorrientes Doble 120V, para uso de beberos en Comedor H=0.40m snpt. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 7
Suministro e instalacion sistema de control para Iluminacion de pared exterior compuesto por: Sensor fotoelectrico (fotocelda) 105-285V, Base para Fotocelda, contactor magnetico 120v, Caja plastica con Dim. 6"x4"x4". | UD | 1
Suministro e instalacion de Panel electrico Principal 24 Circuitos GE, con Breaker gruesos 6BK 20A/1, 1 BK 30/1, 2 BK 20A/2. | UD | 1
Suministro e instalacion de Panel electrico UPS 16 Circuitos GE, con Breaker gruesos 9 BK 20A/1 | UD | 1
Suministro e instalacion de Doble Tiro Japones de 80A, para ser usado como interruptor de transferencia manual. | UD | 1
Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra compuesto por: Varillas de Cobre de 5/8x 8 pies, Conector para varillas, Cable Robbins AWG #1/0, Funda de material Ultrafill y barra de tierra perforada con aislante y base marca Harger. | UD | 1
Suministro e instalacion de (Sistema de Respaldo Electrico) Inversor Electrico de 1.00 KW, 120V, 60Hz, Incluye Juego de cables para baterias, ochos (8) baterias, base para baterias y materiales miscelaneos.
baterias | u | 8
base de baterias | u | 1
cables para baterias | pa | 1
colocar base y baterias | u | 1
instalacion inversor | u | 1
Beneficios contratistas eléctricos | %
CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA MIXTA (30.00x18.00)
Pintura de tránsito para demarcación y tennis court para zona de juego | mt² | 540
Portatableros móviles con su tablero (todo incluido) | unds | 2
Construcción de gradas (21 ml con 6 Escalones de 0.40mt)
Pintura prymer en grada | mt² | 291.2
Pintura acrílica en grada | mt² | 291.2
ELECTRICIDAD AULAS EXISTENTES
Desintalacion e instalacion de lamparas existentes Metal Helide en Cancha D. Incluye el Izaje de Poste de Hormigon | UD | 4
Excavacion para poste de lamparas en area de Canchas | UD | 4
GASTOS INDIRECTOS | Sub-Total (Presupuesto Original) |  |  | 0
Dirección Técnica y Resp. Administrativa |  | 0.1 |  | 0
Gastos Administrativos |  | 0.04 |  | 0
Transporte |  | 0.04 |  | 0
Fondo de Pensiones y Jubilaciones |  | 0.01 |  | 0
Seguros y Fianzas (4.50%) |  | 0.045 |  | 0
Imprevistos (5.00%) |  | 0.05 |  | 0
Codia |  | 0.001 |  | 0
ITBIS (18% de la Dirección Técnica) |  | 0.18 |  | 0
| Sub-Total (G.I. Presupuesto Orig.) |  |  | 0
| Total General Presupuesto Original |  |  | 0