## #52 (María Petronila Rodríguez)
PRESUPUESTO
| CENTRO EDUCATIVO | DESCRIPCION DEL PROYECTO
| MARIA PETRONILA RODRIGUEZ | Reparación de 28 Aulas Y acondicionamiento de áreas exteriores
Ubicación:
CANCA LA PIEDRA, MOCA
No. | Descripción | Und. | Cantidad | Precio | Sub-Total
|  |  |  | Unitario | (RD$)
Promoción
| Letrero de Promoción MINERD-OCI-BID (Estruct. Metálica) | Und | 1
(Solicitar Diseño)
Preliminares
| Caseta de materiales (6.35 x 4.60) mt paredes plywood y techo de zinc, piso de hormigon simple | Und | 1
| Traslado de butacas en aulas existentes | aulas | 28
REPARACION
REPARACIONES GENERALES DE MODULOS EXISTENTES
MODULO NO.1
| Brillado y cristalizado de pisos | mt² | 669.16
| Pintura de mantenimiento en puertas | Mt² | 42
| Limpieza de techo (utilizar hidrolavadora de 2500psi) | mt² | 790.08
| Pintura de aluminio en techo (2 manos) | mt² | 790.08
| Pintura en protectores de ventanas | m2 | 43.2
| Pintura acrílica en muros, techo y vigas | m2 | 1633
| Pintura satinada en muros hasta 1.50mt SNP | m2 | 951.88
MODULO NO.2
| Brillado y cristalizado de pisos | Mt² | 904.98
| Reparación de puertas: aplicación de sandblasting, aplicación de antioxidante y con compresor la pintura blanca, esmaltada y con brillo | Mt² | 84
| Remoción y limpieza de techo (utilizar hidrolavadora de 2500psi) | mt² | 1189.97
| Pintura de aluminio en techo (2 manos) | mt² | 1189.97
| Pintura en protectores de ventanas | m2 | 69.44
| Pintura acrílica en muros, techo y vigas | m2 | 2144.77
| Pintura satinada en muros hasta 1.50mt SNP | m2 | 1290.55
AULA INICIAL
| Brillado y cristalizado de pisos | Mt² | 105
REPARACIÓN PASARELAS DE INTERCONEXION
| Pulido y brillado pisos | Mt² | 19.2
| Pintura de aluminio en techo (2 manos) | Mt² | 27
| Pintura satinada en muros hasta 1.50mt SNP | Mt² | 5.4
| Pintura Acrílica (muros y columnas) | Mt² | 11.84
| Desmonte y Bote Lona Existente | mt² | 1439
| Impermeabilizante en lona asfáltica de 3mm (granular) | mt² | 1439
REPARACION BAÑO DE 6 INODOROS (1 Unidades)
| Pintura de aluminio en techo (2 manos) | m2 | 44.64
| Limpieza y colocación de accesorios para inodoros | und | 6
| Desmontura de lavamanos | und | 5
| Limpieza y colocación de accesorios para orinales | und | 2
| Construcción y confección meseta lavamanos revestida en cerámica 0.20*0.20 blanca brillante (europea) | unds | 2
| Lavamanos Blanco Ovalados | und | 10
| Brillado de pisos con pulidora de mano | m2 | 39.52
| Desmontar puertas (CABINA DE BAÑOS) | und | 14
| Pintura en puertas de entrada a baños | mt² | 15.12
| Puertas en cabina de baño en Zincalum de 0.80*1.20 (blanca, lisa, 2 pestillos) | Und | 14
| Acrilica en paredes | m2 | 151.1
| Pintura satinada en muros hasta 1.50mt SNP | m2 | 17.77
| Meseta de Marmolite Chino 2.8 mts x 0.63 mts | unds | 2
| Meseta de Marmolite Chino 1.60 mts x 0.63 mts | und | 2
| Inodoros Blancos con todos sus accesorios | und | 14
| Orinales Blancos con todos sus accesorios | und | 6
| Suministro e instalacion de piezas para el inodoro | ud | 14
| Suministro e instalacion de piezas para lavamanos | ud | 10
| Suministro e instalacion de piezas para orinales | ud | 6
| Limpieza registros | und. | 2
REPARACION CANCHA MIXTA
| Desmonte tableros | unds | 2
| Limpieza con máquina hidrolavadora de 2500psi piso cancha | mt² | 610
| Suministro y Colocación de Tablero fiber-glass (incluye aros con resortes y malla) | und | 2
| Pintura en piso cancha: Tennis Court en Zona de Juego y de Tránsito Blanca para lineas de demarcación | ml | 610
| Resane de piso de la cancha | mt² | 610
VERJA PERIM. EN MUROS (448.00 ml)
| Pintura en puerta de tola | Mt² | 22
| Pintura acrílica en muros, viga y columnas (ambos lados) | Mt² | 883
| Desmonte y bote de alambre de trinchera | ml | 418
| Confección y colocación palometas con barras de ½" en forma de "V" | unds | 104.5
| Suministro Alambre Galvanizado tipo trinchera | Roll | 92.8889
| Alambre de amarre No.14 | qq | 1.63
| Mano de Obra Instalación Alambre galvanizado | ml | 448
AREAS EXTERIORES
| Señalización de espacios | und | 17
| Acondicionamiento tarja y base de bandera | und | 1
| Limpieza de sépticos | und | 2
| Limpieza de cisterna | und | 1
| Reposición de malla ciclónica | ml | 15
| Reposición alambre trinchera | ml | 63
VERJA EN COMEDOR
| Verja en malla ciclonica de 6" | ml | 8.9
| Puerta de malla ciclonica | ml | 2.95
| Pintura Prymer en elementos muros | m2 | 3.56
| Pintura acrilica en bloques de 6"(2 manos) | m2 | 3.56
| Techos de aluzinc Comedor | m2 | 50
Jardineria
| Siembra de arbustos --(Coralillos varios colores 2 pies) | unds | 350
| Siembra de Grama enana (incluye colchon de tierra negra) | mt² | 500
| Pañete | mt² | 150
| Fascia | mt² | 20
MISCELANEOS
| Reparacion sanitaria | pa | 1
| Reparacion electrica | pa | 1
| Suministro e instalacion de abanicos Industrial de pared, similar a KDK, Diametro de aspa 22, color negro o segun especificacion arquitectonica. | unds | 10
| Inversor (reparacion) | pa | 1
| Sondeo de tuberias de desague en comedor | pa | 1
| Pintura de Estructura Metálica Completa comedor | mt² | 476
CONSTRUCCION COMEDOR - COCINA T2-R (PLATEA)
Terminación de Techos :
| Fino en techo plano | mt² | 129.8304
| Impermeab. en lona asfáltica de 3mm (granular) | mt² | 199.0004
| Sum. y Col. Parilla metálica (tipo hongo) en desague techo | unds | 2
Terminación de Pisos
| Brillado y cristalizado de pisos | Mt² | 436.1
Instalaciones Sanitarias
| Meseta para lavamanos (losa de hormigón revestida en cerámica 0.10*0.10) e=0.10mt | und | 2
| Lavamanos ovalados, blancos, sadosa estándar | unds | 6
| Llave monomando para lavamanos (europea) | unds | 6
| Vertedero de limpieza revestido en cerámica (completo) | und | 1
Puertas y Ventanas
| Barra antipánico en puertas | Und | 4
| Tiradores para puertas (tipo llana) remachado | Und | 14
| Brazo hidraulico | Und | 4
Pintura
| Pintura Prymer en muros y techos de hormigón (2 manos) | mt² | 840.5069
| Pintura Acrílica en muros y techos de hormigón (2 manos) | mt² | 840.5069
| Pintura en protectores de ventanas | mt² | 55.28
| Pintura satinada en muros hasta 1.5 mt SNP (2 manos) | mt² | 163.4
Varios
| Limpieza final | p.a | 1
INSTALACIONES ELECTRICAS
| Suministro e instalacion de salida cenital para Iluminacion area de Cocina y Entrada principal. Incluye los siguientes materiales: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja Octagonal con KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorios. (Ver planos electricos). | UD | 20
| Suministro e instalacion de salidas de Iluminacion en pared perimetro de la Cocina. Incluye los siguientes materiales: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Tape 3M Super Scotch 33+, Caja Octagonal con KO Ø 1/2" y accesorios. (Ver planos electricos). | UD | 4
| Suministro e instalacion de salidas de Iluminacion en techo area de Comedor. Incluye los siguientes materiales: Tuberias EMT Ø 3/4", Conector recto EMT Ø 3/4", Coupling EMT Ø 3/4", Caja Octagonal con KO Ø 3/4", Alambres Americano THHN #12, Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorios. | UD | 28
| Suministro e instalacion de Lampara Estanca con Tubos Fluorescentes 2x32W, 6500ºK, 120V, 60Hz. Para area de comedor. Incluye materiales como: Tornillos autobarrenables 1"x 5.0mm, cadenillas para colgar lamparas al techo. | UD | 28
| Suministro e instalacion de salidas de Iluminacion en puertas laterales comedor. Incluye los siguientes materiales: Tuberias EMT Ø 3/4", Conector recto EMT Ø 3/4", Coupling EMT Ø 3/4", Caja Octagonal con KO Ø 3/4", Alambres Americano THHN #12, Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorios. | UD | 4
| Suministro e instalacion de salidas para interruptores sencillo. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 11
| Suministro e instalacion de salidas para interruptores doble. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 1
| Suministro e instalacion de salidas para interruptores tres vias en area de comedor. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 4
| Suministro e instalacion de salidas para Tomacorrientes Doble 120V, para uso de abanicos Industrial H=2.44 m. snpt. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 8
| Suministro e instalacion de abanicos Industrial de pared, similar a KDK, Diametro de aspa 22, color negro o segun especificacion arquitectonica. | UD | 8
| Suministro e instalacion de salidas para Tomacorrientes Doble 120V, para uso de beberos en Comedor H=0.40m snpt. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 5
| Suministro e instalacion de salidas electrica 240v para extractores tipo hongo en H=2.30m snpt. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 3/4", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #10, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 3/4". | UD | 2
| Suministro e instalacion de salidas electrica 120v para extractores de pared en H=2.30m snpt. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2". | UD | 2
| Suministro e instalacion de salidas electrica 240v para Equipos de Cuarto Frio en H=2.30m snpt. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 3/4", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #10, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 3/4". | UD | 2
| Suministro e instalacion sistema de control para Iluminacion de pared exterior compuesto por: Sensor fotoelectrico (fotocelda) 105-285V, Base para Fotocelda, contactor magnetico 120v, Caja plastica con Dim. 6"x4"x4". | UD | 1
| Suministro e instalacion de Panel electrico Principal 24 Circuitos GE, con Breaker gruesos 6BK 20A/1, 1 BK 30/1, 2 BK 20A/2. | UD | 1
| Suministro e instalacion de Panel electrico UPS 16 Circuitos GE, con Breaker gruesos 9 BK 20A/1 | UD | 1
| Suministro e instalacion de (Sistema de Respaldo Electrico) Inversor Electrico de 5.00 KW, 120V, 60Hz, similar a Power Tech. Incluye Juego de cables para baterias, ocho (8) baterias, base para baterias y materiales miscelaneos. | UD | 1
| Suministro e instalacion de Doble Tiro Japones de 80A, para ser usado como interruptor de transferencia manual. | UD | 1
| Suministro e instalacion de Extractor tipo hongo, 1/3 HP, 1PH, 1,141CFM, 120V, 60Hz, a instalarse en pared posterior area de cocina. | UD | 2
| Suministro e instalacion de Extractor de pared 1HP, 1PH, 10,300CFM, 120V, 60HZ, a instalarse en pared posterior area de cocina. | UD | 1
| Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra compuesto por: Varillas de Cobre de 5/8x 8 pies, Conector para varillas, Cable Robbins AWG #1/0, Funda de material Ultrafill y barra de tierra perforada con aislante y base marca Harger. | UD | 1
| Suministro e instalacion de alimentador desde transformador monofasico existente hasta Panel breaker propuesto en comedor. Incluye materiales tales como: Alambre Americano 2 THHN #4, 1 THHN#6, 1 THHN #8, Tuberia PVC SDR-26 de 1-1/2" | pies | 298.48
Suministro e instalacion de (Sistema de Respaldo Electrico) Inversor Electrico de 1.00 KW, 120V, 60Hz, Incluye Juego de cables para baterias, ochos (8) baterias, base para baterias y materiales miscelaneos.
| baterias | u | 8
| base de baterias | u | 1
| cables para baterias | pa | 1
| colocar base y baterias | u | 1
| instalacion inversor | u | 1
| Beneficios contratistas eléctricos | %
MISCELANEOS ELECTRICOS
| Suministro e instalacion de Interruptor doble 120V para aulas existentes, Bticino Modus Plus o similar | UD | 1
| Suministro e instalacion de Tapas para Tomacorrientes 120V. | UD | 10
| Registro en hormigon con DIM. 60x60cm. con tuberias de PVC de diametro 1-1/2" | UD | 3
| Cambio de Paneles electricos existentes de 8 Circuitos. Incluye breaker finos de 15A GE. | UD | 2
| Suministro e instalacion de Bombillas Fluorescentes de 32W, 120V. | UD | 55
| Suministro e instalacion de tubos fluorescentes de 32W, 120V. | UD | 48
| Suministro e instalacion de Bombillas Fluorescentes de 80W, 120V. Para lamparas tipo secador. | UD | 5
| Suministro e instalacion de lamparas Metal Helide de 400W, para area de cancha. | UD | 4
| Suministro e instalacion de portafusible Nema 3R ubicado en poste area de cancha | UD | 1
| Suministro e instalaciond de Lamparas tipo secador (distribuida cada 30.00 Metros de distancia) | UD | 3
| Rehabilitacion electrica de aula para uso de Laboratorio. Incluye el reubicacion de Tomacorrientes y Luminarias. | PA | 1
| GASTOS INDIRECTOS | Sub-Total (Presupuesto Original) |  |  | 0
Dirección Técnica y Resp. Administrativa
| Gastos Administrativos |  | 0.1 |  | 0
| Transporte |  | 0.04 |  | 0
| Fondo de Pensiones y Jubilaciones |  | 0.04 |  | 0
| Seguros y Fianzas (4.50%) |  | 0.01 |  | 0
| Imprevistos (5.00%) |  | 0.045 |  | 0
| Codia |  | 0.05 |  | 0
|  |  | 0.001 |  | 0
ITBIS (18% de la Dirección Técnica)
|  |  | 0.18 |  | 0
|  | Sub-Total (G.I. Presupuesto Orig.) |  |  | 0
|  | Total General Presupuesto Original |  |  | 0