## #55 (Felicia Hernández)
PRESUPUESTO
| CENTRO EDUCATIVO | DESCRIPCION DEL PROYECTO
| FELICIA HERNANDEZ | Construcción de Cocina-Comedor, Reparación DE 19 Aulas, Acondicionamiento Exterior, Area Cívica, Area Deportiva, e Instalaciones Sanitarias
Ubicación:
SANTIAGO
No. | Descripción | Und. | Cantidad | Precio | Sub-Total
|  |  |  | Unitario | (RD$)
Promoción
| Letrero de Promoción MINERD-OCI-BID (Estruct. Metálica) | Und | 1
(Solicitar Diseño)
Preliminares
| Caseta de materiales (6.35 x 4.60) mt paredes plywood y techo de zinc, piso de hormigon simple | Und | 1
| Traslado de butacas en aulas existentes | aulas | 19
REPARACION
REPARACIONES GENERALES DE MODULOS EXISTENTES
1ER. NIVEL (GENERAL) INCLUYE BAÑOS
| Brillado y cristalizado de pisos | mt² | 924
| Desmonte de plafones en baños | mt² | 69.3
| Plafones en PVC (Machiembrado) baños | mt² | 69.3
| Desmonte puertas de madera en administración, s/profesores (incluye baños) | unds | 8
| Puertas en zincalum de 2.10*1.00, Blanca, Lisa, con llavín sin puño, tiradores tipo llana en ambos lados | unds | 8
| Reparaciones en ventanas: operadores, cambio de celosías, lijado, pintura esmaltada, masillado y ajustes | mt² | 98.175
| Desmonte división en plywood (administración) | mt² | 30
| Pintura acrílica en muros, techo y vigas | mt² | 1719.025
| Pintura satinada en muros hasta 1.50mt SNP | mt² | 792
| Pintura de mantenimiento en protectores | mt² | 98.175
| Pintura de mantenimiento en barandas | mt² | 17.6
| Pintura con dibujos animados (area infantil) | p.a | 1
| Limpieza de cerámica en baños | mt² | 127.6
| Limpieza y colocación accesorios de indooros | unds | 14
| Limpieza y colocación accesorios de orinales | unds | 4
| Construcción de meseta para lavamanos, anclar a piso con adherente epóxico los bastones | unds | 4
| Suministro e instalación de lavamanos ovalados, sadosa estándar | unds | 8
| Limpieza registros | und. | 2
1ER. NIVEL (GENERAL) INCLUYE BAÑOS
| Brillado y cristalizado de pisos | mt² | 560
| Reparaciones en ventanas: operadores, cambio de celosías, lijado, pintura esmaltada, masillado y ajustes | mt² | 57.12
| Pintura acrílica en muros, techo y vigas | mt² | 1090.88
| Pintura satinada en muros hasta 1.50mt SNP | mt² | 360
| Pintura de mantenimiento en protectores | mt² | 57.12
| Limpieza de cerámica en baños | mt² | 116
| Limpieza y colocación accesorios de indooros | unds | 12
| Limpieza y colocación accesorios de orinales | unds | 4
| Construcción de meseta para lavamanos, anclar a piso con adherente epóxico los bastones | unds | 4
| Suministro e instalación de lavamanos ovalados, sadosa estándar | unds | 8
| Limpieza registros | und. | 2
REPARACION CANCHA MIXTA
| Limpieza con máquina hidrolavadora de 2500psi piso cancha | mt² | 305
| Pintura en cancha: Tennis Court en zona de juego y de Tránsito blanca en lineas de demarcación | mt² | 305
| Desmonte tableros | unds | 2
| Suministro y Colocación de Tablero fiber-glass (incluye aros con resortes y malla) | und | 2
| Reparación de tableros | PA | 1
| Resane de piso de la cancha | mt² | 305
VERJA PERIM. EN MUROS (328.00 ml)
| Pintura en puerta de tola corrediza | Mt² | 24
| Pintura acrílica en muros, viga y columnas (ambos lados) | Mt² | 1640
| Desmonte y bote de alambre de trinchera | ml | 328
| Confección y colocación palometas con barras de ½" en forma de "V" | unds | 82
| Suministro Alambre Galvanizado tipo trinchera | Roll | 30
| Alambre de amarre No.14 | qq | 1.63
| Mano de Obra Instalación Alambre galvanizado | ml | 328
AREAS EXTERIORES
| Señalización de espacios | und | 36
| Acondicionamiento tarja y base de bandera | und | 1
| Limpieza de sépticos | und | 2
| Limpieza de cisterna | und | 1
| Asta de bandera | und | 1
| Jardineria | und | 2
| Piezas y mano de obra para desinstalar e instalar tinacos | ud | 3
| Instalacion de tinacos reciclados, inc. Tuberias y piezas especiales | ud | 2
VERJA EN COMEDOR
| Verja en malla ciclonica de 6" | ml | 8.9
| Puerta de malla ciclonica | ml | 2.95
| Pintura Prymer en elementos muros | m2 | 3.56
| Pintura acrilica en bloques de 6"(2 manos) | m2 | 3.56
| Techos de aluzinc Comedor | m2 | 50
Jardineria
| Siembra de arbustos --(Coralillos varios colores 2 pies) | unds | 350
| Siembra de Grama enana (incluye colchon de tierra negra) | mt² | 500
| Pañete | mt² | 150
| Fascia | mt² | 20
MISCELANEOS
| Reparacion sanitaria | pa | 1
| Reparacion electrica | pa | 1
| Suministro e instalacion de abanicos Industrial de pared, similar a KDK, Diametro de aspa 22, color negro o segun especificacion arquitectonica. | unds | 10
| Inversor (reparacion) | pa | 1
| Sondeo de tuberias de desague en comedor | pa | 1
| Pintura de Estructura Metálica Completa comedor | mt² | 476
CONSTRUCCION COMEDOR-COCINA T1 (PLATEA)
Terminación de Techos :
| Fino en techo plano | mt² | 91.7
| Impermeab. en lona asfáltica de 4mm (granular) | mt² | 155.78
Terminación de Pisos
| Brillado y cristalizado de pisos | mt² | 300
Instalaciones Sanitarias
| Meseta para lavamanos (losa de hormigón revestida en cerámica 0.10*0.10) e=0.10mt | und | 2
| Lavamanos ovalados, blancos, sadosa estándar | unds | 4
| Llave monomando para lavamanos (europea) | unds | 4
| Vertedero de limpieza revestido en cerámica (completo) | und | 1
INSTALACIONES ELECTRICAS
| Suministro e instalacion de salida cenital para Iluminacion area de Cocina y Entrada principal. Incluye los siguientes materiales: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja Octagonal con KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorios. (Ver planos electricos). | UD | 17
| Suministro e instalacion de salidas de Iluminacion en pared perimetro de la Cocina. Incluye los siguientes materiales: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Tape 3M Super Scotch 33+, Caja Octagonal con KO Ø 1/2" y accesorios. (Ver planos electricos). | UD | 3
| Suministro e instalacion de salidas de Iluminacion en techo area de Comedor. Incluye los siguientes materiales: Tuberias EMT Ø 3/4", Conector recto EMT Ø 3/4", Coupling EMT Ø 3/4", Caja Octagonal con KO Ø 3/4", Alambres Americano THHN #12, Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorios. | UD | 25
| Suministro e instalacion de Lampara Estanca con Tubos Fluorescentes 2x32W, 6500ºK, 120V, 60Hz. Para area de comedor. Incluye materiales como: Tornillos autobarrenables 1"x 5.0mm, cadenillas para colgar lamparas al techo. | UD | 30
| Suministro e instalacion de salidas de Iluminacion en puertas laterales comedor. Incluye los siguientes materiales: Tuberias EMT Ø 3/4", Conector recto EMT Ø 3/4", Coupling EMT Ø 3/4", Caja Octagonal con KO Ø 3/4", Alambres Americano THHN #12, Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorios. | UD | 4
| Suministro e instalacion de salidas para interruptores sencillo. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 10
| Suministro e instalacion de salidas para interruptores doble. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 1
| Suministro e instalacion de salidas para interruptores tres vias en area de comedor. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 1
| Suministro e instalacion de salidas para Tomacorrientes Doble 120V, para uso de abanicos Industrial H=2.10m snpt. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 8
| Suministro e instalacion de abanicos Industrial de pared, similar a KDK, Diametro de aspa 22, color negro o segun especificacion arquitectonica. | UD | 8
| Suministro e instalacion de salidas para Tomacorrientes Doble 120V, para uso de beberos en Comedor H=0.40m snpt. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 7
| Suministro e instalacion de salidas electrica 240v para extractores tipo hongo en H=2.30m snpt. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 3/4", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #10, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 3/4". | UD | 2
| Suministro e instalacion de salidas electrica 120v para extractores de pared en H=2.30m snpt. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2". | UD | 2
| Suministro e instalacion sistema de control para Iluminacion de pared exterior compuesto por: Sensor fotoelectrico (fotocelda) 105-285V, Base para Fotocelda, contactor magnetico 120v, Caja plastica con Dim. 6"x4"x4". | UD | 1
| Suministro e instalacion de Panel electrico Principal 24 Circuitos GE, con Breaker gruesos 6BK 20A/1, 1 BK 30/1, 2 BK 20A/2. | UD | 1
| Suministro e instalacion de Panel electrico UPS 16 Circuitos GE, con Breaker gruesos 9 BK 20A/1 | UD | 1
| Suministro e instalacion de Doble Tiro Japones de 80A, para ser usado como interruptor de transferencia manual. | UD | 1
| Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra compuesto por: Varillas de Cobre de 5/8x 8 pies, Conector para varillas, Cable Robbins AWG #1/0, Funda de material Ultrafill y barra de tierra perforada con aislante y base marca Harger. | UD | 1
Puertas y Ventanas
| Brazo hidraulico | Und | 4
| Barra antipánico en puertas | Und | 4
| Tiradores para puertas (tipo llana) remachado | Und | 268
Pintura
| Pintura Prymer en muros y techos de hormigón (2 manos) | mt² | 461.99
| Pintura Acrílica en muros y techos de hormigón (2 manos) | mt² | 358.97
| Pintura en protectores de ventanas | mt² | 44.45
| Pintura satinada en muros hasta 1.5 mt SNP (2 manos) | mt² | 103.02
Suministro e instalacion de (Sistema de Respaldo Electrico) Inversor Electrico de 1.00 KW, 120V, 60Hz, Incluye Juego de cables para baterias, ochos (8) baterias, base para baterias y materiales miscelaneos.
| baterias | u | 8
| base de baterias | u | 1
| cables para baterias | pa | 1
| colocar base y baterias | u | 1
| instalacion inversor | u | 1
| Beneficios contratistas eléctricos | %
Varios
| Colocación de letreros en acrílico transparente con tornillos de acero inoxidable | und | 3
| Limpieza final | p.a | 1
| GASTOS INDIRECTOS | Sub-Total (Presupuesto Original) |  |  | 0
| Dirección Técnica y Resp. Administrativa |  | 0.1 |  | 0
| Gastos Administrativos |  | 0.04 |  | 0
| Transporte |  | 0.04 |  | 0
| Fondo de Pensiones y Jubilaciones |  | 0.01 |  | 0
| Seguros y Fianzas (4.50%) |  | 0.045 |  | 0
| Imprevistos (5.00%) |  | 0.05 |  | 0
| Codia |  | 0.001 |  | 0
| ITBIS (18% de la Dirección Técnica) |  | 0.18 |  | 0
|  | Sub-Total (G.I. Presupuesto Orig.) |  |  | 0
|  | Total General Presupuesto Original |  |  | 0