## #72 (Armando Caimares)
PRESUPUESTO
| CENTRO EDUCATIVO | DESCRIPCION DEL PROYECTO
| ARMANDO CAIMARES | Construcción de Cocina-Comedor, Reparación de 4 Aulas, Acondicionamiento Exterior General y Miscelaneos
Ubicación:
Dajabón
No. | Descripción | Und. | Cantidad | Precio | Sub-Total
|  |  |  | Unitario | (RD$)
Promoción
| Letrero de Promoción MINERD-OCI-BID (Estruct. Metálica) | Und | 1
(Solicitar Diseño)
Preliminares
| Caseta de materiales (6.35 x 4.60) mt paredes plywood y techo de zinc, piso de hormigon simple | Und | 1
| Traslado de butacas en aulas existentes | aulas | 4
REPARACION Plantel Existente <<
Reparaciones Menores en Aulas y Baños
| Brillado y cristalizado de pisos | mt² | 448
| Pintura acrílica en muros | mt² | 928
| Pintura satinada en muros hasta 1.50 mt SNP | mt² | 234.6
| Pintura de aluminio en techos (2 manos) Administración | mt² | 582.4
| Pintura de mantenimiento en protectores | mt² | 112.4
| Pintura en puertas de tola | mt² | 33.6
| Suministro y colocación de lavamanos para meseta | unds | 4
| Suministro y colocación de orinales | unds | 2
| Desmonte puertas cabina de baños | unds | 2
| Puertas en zincalum, lisa con pestillos ambos lados (1.40*0.70) | unds | 4
| Pintura en puerta entrada a baños | mt² | 8.4
| Limpieza de cerámica de baños | mt² | 61.2
AREAS EXTERIORES
| Limpieza de sépticos | und | 2
| Limpieza de cisterna | und | 1
| Instalacion de tinacos reciclados, inc. Tuberias y piezas especiales | ud | 6
| Limpieza registros | und. | 2
>> Verja Perimetral <<
ACONDICIONAMIENTO VERJA EN MALLA CICLONICA
| Reparación malla ciclónica; pintura de aluminio, atesar, pintura en bordillos | ml | 265
| Alambre trinchera incluye; palometas metálicas en barras de ½", alambre galvanizado tipo trinchera, alambre de amarre No.14 y mano de obra | ml | 180
REPARACION CANCHA MIXTA
| Limpieza con máquina hidrolavadora de 2500psi piso cancha | mt² | 610
| Pintura en cancha: Tennis Court en zona de juego y de Tránsito blanca en lineas de demarcación | mt² | 610
| Desmonte tableros | unds | 2
| Suministro y Colocación de Tablero fiber-glass (incluye aros con resortes y malla) | und | 2
| Reparación de tableros | PA | 1
| Resane de piso de la cancha | mt² | 610
>> Miscelaneos <<
MISCELANEOS
| Limpieza en Letras | Unds | 32
| Pintura y acondiconamiento base bandera | p.a | 1
| Limpieza final | p.a | 1
| Letreros de identificación (vinil) | Unds | 26
VERJA EN COMEDOR
| Verja en malla ciclonica de 6" | ml | 8.9
| Puerta de malla ciclonica | ml | 2.95
| Pintura Prymer en elementos muros | m2 | 3.56
| Pintura acrilica en bloques de 6"(2 manos) | m2 | 3.56
| Techos de aluzinc Comedor | m2 | 50
Jardineria
| Siembra de arbustos --(Coralillos varios colores 2 pies) | unds | 250
| Siembra de Grama enana (incluye colchon de tierra negra) | mt² | 250
| Pañete | mt² | 150
| Fascia | mt² | 20
MISCELANEOS
| Reparacion sanitaria | pa | 1
| Reparacion electrica | pa | 1
| Suministro e instalacion de abanicos Industrial de pared, similar a KDK, Diametro de aspa 22, color negro o segun especificacion arquitectonica. | unds | 10
| Inversor (reparacion) | pa | 1
| Sondeo de tuberias de desague en comedor | pa | 1
| Pintura de Estructura Metálica Completa comedor | mt² | 476
CONSTRUCCION COMEDOR RURAL - R2
Terminación de Techos :
| Fino en techo plano e inclinado | mt² | 28.86
| Impermeab. en lona asfáltica de 3mm (granular) | mt² | 28.86
Terminación de Pisos
| Brillado y cristalizado de pisos | mt² | 134
Puertas y Ventanas
| Puertas Hormann (2.44 x 1.00) Laterales | Und | 2
| Puertas Hormann (2.44 x 1.00) Entrada Frontal | Und | 2
| Puertas en Zinc Alum (2.10 x 0.90) Almacen y Baño Empleados | Und | 2
| Barra antipánico en puertas | Und | 2
| Tiradores para puertas (tipo llana) remachado | Und | 4
| Brazo hidraulico | Und | 8
Miscelaneos
| Rampas para Minusválido (incluye Señalización) | Und | 1
Pintura
| Pintura Prymer en muros y techos de hormigón | mt² | 372.52
| Pintura en muros y techos de hormigón | mt² | 260.764
| Pintura en protectores de ventanas | mt² | 21.51
| Pintura satinada en muros hasta 1.5 mt SNP (2 manos) | mt² | 111.756
INSTALACIONES ELECTRICAS
| Suministro e instalacion de salidas electrica 120v para extractores de pared en H=2.30m snpt. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2". | UD | 1
| Suministro e instalacion de salida cenital para Iluminacion area de Cocina y Entrada principal. Incluye los siguientes materiales: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja Octagonal con KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorios. (Ver planos electricos). | UD | 8
| Suministro e instalacion de salidas de Iluminacion en pared perimetro de la Cocina. Incluye los siguientes materiales: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Tape 3M Super Scotch 33+, Caja Octagonal con KO Ø 1/2" y accesorios. (Ver planos electricos). | UD | 3
| Suministro e instalacion de salidas de Iluminacion en techo area de Comedor. Incluye los siguientes materiales: Tuberias EMT Ø 3/4", Conector recto EMT Ø 3/4", Coupling EMT Ø 3/4", Caja Octagonal con KO Ø 3/4", Alambres Americano THHN #12, Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorios. | UD | 3
| Suministro e instalacion de Lampara Estanca con Tubos Fluorescentes 2x32W, 6500ºK, 120V, 60Hz. Para area de comedor. Incluye materiales como: Tornillos autobarrenables 1"x 5.0mm, cadenillas para colgar lamparas al techo. | UD | 8
| Suministro e instalacion de salidas de Iluminacion en puertas laterales comedor. Incluye los siguientes materiales: Tuberias EMT Ø 3/4", Conector recto EMT Ø 3/4", Coupling EMT Ø 3/4", Caja Octagonal con KO Ø 3/4", Alambres Americano THHN #12, Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorios. | UD | 2
| Suministro e instalacion de salidas para interruptores sencillo. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 7
| Suministro e instalacion de salidas para interruptores doble. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 1
| Suministro e instalacion de salidas para interruptores tres vias en area de comedor. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 2
| Suministro e instalacion de salidas para Tomacorrientes Doble 120V, para uso de abanicos Industrial H=2.10m snpt. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 6
| Suministro e instalacion de abanicos Industrial de pared, similar a KDK, Diametro de aspa 22, color negro o segun especificacion arquitectonica. | UD | 6
| Suministro e instalacion de salidas para Tomacorrientes Doble 120V, para uso de beberos en Comedor H=0.40m snpt. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 6
| Suministro e instalacion de salidas electrica 120v para extractores de pared en H=2.30m snpt. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2". | UD | 1
| Suministro e instalacion sistema de control para Iluminacion de pared exterior compuesto por: Sensor fotoelectrico (fotocelda) 105-285V, Base para Fotocelda, contactor magnetico 120v, Caja plastica con Dim. 6"x4"x4". | UD | 1
| Suministro e instalacion de Panel electrico Principal 4-8 Circuitos GE, con Breaker gruesos 6BK 20A/1, 1 BK 30/1, 2 BK 20A/2. | UD | 1
| Suministro e instalacion de Panel electrico UPS 16 Circuitos GE, con Breaker gruesos 9 BK 20A/1 | UD | 1
| Suministro e instalacion de Doble Tiro Japones de 80A, para ser usado como interruptor de transferencia manual. | UD | 1
| Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra compuesto por: Varillas de Cobre de 5/8x 8 pies, Conector para varillas, Cable Robbins AWG #1/0, Funda de material Ultrafill y barra de tierra perforada con aislante y base marca Harger. | UD | 1
Suministro e instalacion de (Sistema de Respaldo Electrico) Inversor Electrico de 1.00 KW, 120V, 60Hz, Incluye Juego de cables para baterias, ochos (8) baterias, base para baterias y materiales miscelaneos.
| baterias | u | 8
| base de baterias | u | 1
| cables para baterias | pa | 1
| colocar base y baterias | u | 1
| instalacion inversor | u | 1
| Beneficios contratistas eléctricos | %
Varios
| Colocación de letreros en acrílico transparente con tornillos de acero inoxidable | und | 5
| Limpieza final | p.a | 1
CONSTRUCCION AULA INICIAL
Terminación de Techos :
| Fino en techo inclinado (incluye buhardillas) | mt² | 86.3333
| Impermeab. en lona asfáltica de 4mm (granular) | mt² | 86.3333
Terminación de Pisos
| Brillado y cristalizado de pisos | mt² | 207
Instalación Sanitaria
| Ducha | und | 2
| Plafones Machiembrado de PVC en baños | mt² | 44.1
| Revestimiento de paredes (cocineta y baños) | mt² | 76.2
| Llave mezcladora | ud | 5
| flota inodoro | ud | 4
Puertas y Ventanas
| Puertas en Zinc Alum (2.10 x 1.00) (interior) todo incluido | Und | 2
| Puertas en Zinc Alum (1.40x 0.70) (cabina) incl. Pestillo | Und | 2
Pinturas
| Latex acrílico como base (2 MANOS) | mt² | 568
| Pintura Acrílica para muros y techos (incluye sheetrock) | mt² | 44.733
| Pintura Satinada para muros interiores y exteriores h=1.50 mt (incluye sheetrock) | mt² | 12.987
| GASTOS INDIRECTOS | Sub-Total (Presupuesto Original) |  |  | 0
| Dirección Técnica y Resp. Administrativa |  | 10% |  | 0
| Gastos Administrativos |  | 4% |  | 0
| Transporte |  | 4% |  | 0
| Fondo de Pensiones y Jubilaciones |  | 1% |  | 0
| Seguros y Fianzas (4.50%) |  | 4.5% |  | 0
| Imprevistos (5.00%) |  | 5% |  | 0
| Codia |  | 0.1% |  | 0
| ITBIS (18% de la Dirección Técnica) |  | 18% |  | 0
|  | Sub-Total (G.I. Presupuesto Orig.) |  |  | 0
|  | Total General Presupuesto Original |  |  | 0