## 40. GUARINA GARCIA AMPARO
PRESUPUESTO
| CENTRO EDUCATIVO | DESCRIPCION DEL PROYECTO
| GUARINA GARCIA AMPARO | Reparación de Aulas Y acondicionamiento de áreas exteriores
Ubicación:
LAS TARANAS, DUARTE
No. | Descripción | Und. | Cantidad | Precio | Sub-Total
|  |  |  | Unitario | (RD$)
Promoción
| Letrero de Promoción MINERD-OCI-BID (Estruct. Metálica) | Und | 1
Preliminares
| Caseta de materiales (6.35 x 4.60) mt paredes plywood y techo de zinc, piso de hormigon simple | Und | 1
| Traslado de butacas en aulas existentes | aulas | 28
REPARACION
TERMINACION DE SUPERFICIES
| Corrección juntas de expansión (ver especificaciones) | ML | 110.78
TERMINACION DE TECHO
| Limpieza de techos : incluye limpieza con máquina hidrolavadora de 2500 psi, sondeo tuberias, bajada escombros acumulados | M2 | 1872.16
| Impermeabilizante con lona asfaltica de 4mm granular | mt² | 1872.16
| Correcciones de grietas superficiales: corte con pulidora zona afectada mínimo 5cm, limpieza, adherente thorobon y pañete | mt² | 320
PISOS
| Acondicionamiento Pisos: brillado y cristalizado | M2 | 1786
PUERTAS
| Reparación puertas cabina de baños: desmonte, montura, aplicación de ferre, aplicación de sistema, pintura, quitar y reponer pestillos, ajustar bisagras , ajustes de marcos | UD | 12
| Reparación puertas en Aulas: incluye visor con cristal templado, marco de aluminio con perfiles de 1", desmonte y montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una llave maestra, ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura esmaltada color blanco polar, aplicada con pistola | UD | 18
| Reparación puertas de baños, dirección y bajo escalera: desmonte y montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una llave maestra, ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura esmaltada color blanco polar, aplicada con pistola | UD | 4
| Puertas en zincalum de 1.00*2.10 (con visor) | Und | 2
| Puertas en zincalum de 1.00*2.10 (sin visor) | Und | 2
| Puertas en Zinc Alum (1.40x 0.70) (cabina) incl. Pestillo | Und | 4
| Montante para puerta en zincalum con marco | Und | 4
| Llavines Yale sin puño | Und | 4
| Tiradores Tipo Llana remachados a puerta | Und | 4
VENTANAS
| Reparaciones en ventanas: Ajuste, lijado , pintura, masillado y colocación de operadores de palanca | M2 | 425
| Suministro y Colocación de ventanas blanca reforz. Con tornillos pivotantes **no remachada** (ver especificación) | pie² | 100
PINTURA
| Pintura satinada hasta 1.50mt del nivel de piso (interior y exterior) | M2 | 1199.765
| Pintura acrílica en muros | M2 | 3329.41
| Pintura acrílica en techos | M2 | 1204.777
| Pintura de mantenimiento en protectores | M2 | 265.615
INSTALACION SANITARIA
| LIMPIEZA DE SEPTICO; con camión bomba | UD | 1
| LIMPIEZA DE CISTERNA | UD | 1
| ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS, incluye: manguera flexible cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de tanque, tornillos de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y montura de inodoros, junta de cera, sellado con silicón transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza general y Mano de Obra | UD | 12
| Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y reposición de cerámica para ranurado y colocación de manguera flexible, llave angular, cubrefaltas, sifón , válvula pequeña "push" para control de agua, desmonte y montura de orinal,sellado con silicón transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza general y mano de obra | Ud | 4
| Acondicionamiento de tinacos (abrazaderas, flotas, limpieza de tinacos, protección para tuberia con malla piñonate y mezcla de hormigón | p.a | 3
| MUEBLE DE MARMOLITE O GRANITO CHINO, espesor mínimo 3cm de 2,50x0,60 mt. Incluye facia de 15 cm y zocalo de 10 cm. | UD | 2
| LAVAMANOS DE EMPOTRAR COMPLETO (CON GRIFERÍA Y DESAGUES) | UD | 4
| Acondicionamiento vertedero, incluye sustitución de rejilla de piso, sustitución llave de chorro por llave esférica italiana | UD | 3
| Sustitución y reposición accesorios para bomba de cisterna, incluye cheque y flotador de cisterna | UD | 1
| Limpieza de cerámica de baños (ver especificaciones) | mt2 | 590.76
| Inodoros blancos de una pieza (American Standard (0.70*0.41*53.5) mts, accesorios incluidos + Inst. incluida | Unds | 2
| Orinales Sencillos | und | 2
| Limpieza y colocación de accesorios para lavamanos (incluye mezcladora) | unds | 8
| Desmonte y Suministro de Plafones Machiembrado de PVC en baños | mt² | 44.1
AREA EXTERIOR
| Reparacion Gral. verja en malla ciclonic (ajuste, tensado, pintura aluminio, abrazadera, pintura bordillos) | m.l | 400
| Reparación Trincheras, incluye: MO en montaje y desmontaje (inlcuye material se sustitución), | ML | 400
| Alambre galvanizado de trinchera (rendimiento=4.80 ml) | roll | 39.6
| Mano de Obra (Instalación y amarre de alambres) | ml | 400
| Resane para aceras perimetrales | mt² | 342.5
| Pintura en bordillos malla ciclónica (parte trasera) | mt² | 24.8
CANCHA
| Lavado de cancha con hidrolavadora de 2500 PSI (sacar pintura) | M2 | 608
| Llenado de fisuras con masilla especial | ML | 15
| Pintura TENNIS COURT en toda la cancha de juego incluye lineas de juego y columnas | M2 | 608
| Desmonte y reposición de tableros (incluye aros) | UD | 2
| Pintura acrílica en grada | mt² | 291.2
INSTALACION ELECTRICA GENERAL
| Suministro e instalacion de Lamparas tipo globo | UD | 33
| Reposición bombillas de bajo consumo equivalente a 75watts | UD | 33
| Tubos fLourescentes | UD | 48
| Lamparas de dos tubos de 40 W. | UD | 34
| Interruptores Sencillos con tapa bitticino o similar | UD | 36
| Interruptores Dobles con tapa bitticino o similar | UD | 22
| Tomacorriente Doble 110 v, bitticino o similar | UD | 32
| Mantenimiento de aire acondicionado | PA | 1
| Mantenimiento de baterias | PA | 1
PAISAJISMO
| Poda de Arboles (5 unds) incluye bote de material | PA | 5
| Suministro Grama y Tierra Negra | mt2 | 160
| Traslado y regado de Tierra Negra y Grama | m3 | 160
| suministro y siembra de plantas ornamentales | und | 110
MISCELANEOS
| Acondicionamiento tarja y base de bandera | UD | 1
| Limpieza contínua y final; incluye bote de material acopiado | UD | 1
| Base y Tinaco para modulos de banos | UDS | 1
| Reposicion de BANCO SIN ESPALDAR EN GRANITO | Ud | 8
MISCELANEOS
| Suministro y Colocación de letras en sintra prepintada de 8" (Nombre del Centro) | Unds | 37
| Suministro y Colocación de letreros identificadores de espacios en vinil | Unds | 21
| Acondicionamiento y pintura de asta de bandera | Und | 1
| Limpieza final | und | 1
| Acondicionamiento base, tope y área de tarja | und | 1
ACERA DE ACCESO (CALLE - COMEDOR)
| Resane para acera | mt² | 200
REPARACION DE COMEDOR -COCINA T1
Terminación de Techos :
| Limpieza de techos : incluye limpieza con máquina hidrolavadora de 2500 psi, sondeo tuberias, bajada escombros acumulados | M2 | 132.52
| Impermeabilizante con lona asfaltica de 4mm granular | mt² | 132.52
| Desague de techo (caida libre de 2") | unds | 2
Revestimientos
| Cerámica importada de pared (blanca brillante 0.10x0.10 ) | mt² | 78.836
Acabados
| Suministro y colocación de Placa de 8"x8"x3/8" con 4 expansiones tipo hilti 3½"x5½" | unds | 2
| Suministro e Instalación de toldos en lámina delgada de acero cubierta con estaño y pintura esmaltada | mt² | 21
Terminación de Pisos
| Acondicionamiento Pisos: brillado y cristalizado | M² | 290.97
Instalaciones Sanitarias
| ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS, incluye: manguera flexible cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de tanque, tornillos de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y montura de inodoros, junta de cera, sellado con silicón transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza general y Mano de Obra | UD | 1
| Limpieza y colocación de accesorios para lavamanos (incluye mezcladora) | unds | 4
| Vertedero de limpieza revestido en cerámica (completo) | und | 1
Herraje y Aluzinc
| Suministro y colocación de caños en aluzinc | ml | 38
Puertas y Ventanas
| Reparación puertas: incluye visor con cristal templado, marco de aluminio con perfiles de 1", desmonte y montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una llave maestra, ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura esmaltada color blanco polar, aplicada con pistola | UD | 8
| Reparación puertas de baños desmonte y montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una llave maestra, ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura esmaltada color blanco polar, aplicada con pistola | UD | 1
| Puertas en zincalum de 1.00*2.10 (con visor) | Und | 2
| Puertas en zincalum de 1.00*2.10 (sin visor) | Und | 2
| Puertas en Zinc Alum (1.40x 0.70) (cabina) incl. Pestillo | Und | 4
| Montante para puerta en zincalum con marco | Und | 4
| Llavines Yale sin puño | Und | 4
| Tiradores Tipo Llana remachados a puerta | Und | 4
Aceras Perimetral, Ancho = 2.00 mts
| Resane para acera | mt² | 200
| Miscelaneos |  | 0
| Siembra de arbustos --(Coralillos varios colores 2 pies) | unds | 240
| Siembra de Grama enana (incluye colchon de tierra negra) | mt² | 240
| Pintura |  | 0
| Pintura Acrílica en muros y techos de hormigón (2 manos) | mt² | 977.33
| Pintura en protectores de ventanas | mt² | 44.452
| Pintura satinada en muros hasta 1.5 mt SNP (2 manos) | mt² | 103.02
| Varios |  | 0
| Limpieza final | p.a | 1
| INSTALACIONES ELECTRICAS |  | 0
| Suministro e instalacion de Lamparas tipo globo | UD | 42
| Reposición bombillas de bajo consumo equivalente a 75watts | UD | 6
| Tubos fLourescentes | UD | 48
| Lamparas de dos tubos de 40 W. | UD | 20
| Interruptores Sencillos con tapa bitticino o similar | UD | 8
| Interruptores Dobles con tapa bitticino o similar | UD | 15
| Tomacorriente Doble 110 v, bitticino o similar | UD | 12
| Mantenimiento de aire acondicionado | PA | 1
Suministro e instalacion de (Sistema de Respaldo Electrico) Inversor Electrico de 1.00 KW, 120V, 60Hz, Incluye Juego de cables para baterias, dos (2) baterias, base para baterias y materiales miscelaneos.
| Reparacion Inversor Electrico de 5.00 KW, 120V, 60Hz, | u | 1
| baterias | u | 8
| base de baterias | u | 8
| cables para baterias | pa | 8
| colocar base y baterias | u | 8
| instalacion inversor | u | 1
| Beneficios contratistas eléctricos | % | 1
VERJA EN COMEDOR
| Verja en malla ciclonica de 6" | ml | 8.9
| Puerta de malla ciclonica | ml | 2.95
| Pintura Prymer en elementos muros | m2 | 3.56
| Pintura acrilica en bloques de 6"(2 manos) | m2 | 3.56
| Techos de aluzinc Comedor | m2 | 80
Miscelaneos
| Panete | m2 | 150
| Fascia | m2 | 100
| Reparacion sanitaria | pa | 1
| Reparacion electrica | pa | 1
| Suministro e instalacion de abanicos Industrial de pared, similar a KDK, Diametro de aspa 22, color negro o segun especificacion arquitectonica. | unds | 20
| Sondeo de tuberias de desague en comedor | pa | 1
| Pintura de Estructura Metálica Completa comedor | mt² | 571.2
0
| REPARACIÓN COCINETA - BAÑO (PARA AULAS INICIALES) |  | 0
| TERMINACIONES |  | 0
| Cerámica de pared blanca brillante (calidad similar española) | m2 | 35.948
| INSTALACION SANITARIA |  | 0
| ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS, incluye: manguera flexible cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de tanque, tornillos de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y montura de inodoros, junta de cera, sellado con silicón transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza general y Mano de Obra | UD | 4
| Limpieza y colocación de accesorios para lavamanos (incluye mezcladora) | unds | 10
| Suministro e instalación de Accesorios de baños (jaboneras, espejos, toallero) | unds | 2
| Suministro y colocación Fregadero Doble de acero inoxidable (incluye mezcladora) | und | 1
| TERMINACION DE PISOS |  | 0
| Acondicionamiento Pisos: brillado y cristalizado | M² | 60.12
| PORTAJE |  | 0
| Puertas de Zinc Alum y poliuretano blanca (2.10x1.00), 3 bisagras de 3 hoyos, tiradores ambos lados, marco con tornillos de 3 pulgadas | Unds | 5
| Puerta metalica con barras cuad. De ½"sep.4 cm. Y marco de 1½" cuadrado (protección de portacandado) | pie² | 22.596
| VENTANAS |  | 0
| Reparaciones en ventanas: Ajuste, lijado , pintura, masillado y colocación de operadores de palanca | p2 | 7.2
| IMPERMEABILIZANTE EN TECHO |  | 0
| Limpieza de techos : incluye limpieza con máquina hidrolavadora de 2500 psi, sondeo tuberias, bajada escombros acumulados | M2 | 29.64
| Impermeabilizante con lona asfaltica de 4mm granular | mt² | 29.64
| PINTURAS |  | 0
| Suministro y aplicación de Pintura Acrílica (Techo y Muros) | m2 | 38.2
| Suministro y aplicación pintura satinada en muros (h=1.50 mts) | m2 | 16.18
| Suministro y aplicación de Esmalte Alquídico en protectores metálicos | m2 | 0.66914
| MISCELANEOS |  | 0
| Letrero en vinil para identificar espacios | unds | 2
| ELECTRICIDAD INTERIOR |  | 0
| Suministro e instalacion de Lamparas tipo globo | UD | 8
| Reposición bombillas de bajo consumo equivalente a 75watts | UD | 6
| Tubos fLourescentes | UD | 10
| Lamparas de dos tubos de 40 W. | UD | 2
| Interruptores Sencillos con tapa bitticino o similar | UD | 3
| Interruptores Dobles con tapa bitticino o similar | UD | 2
| Tomacorriente Doble 110 v, bitticino o similar | UD | 6
| Mantenimiento de aire acondicionado | PA | 1
| Mantenimiento de baterias | PA | 1
0
|  | Sub-Total (Presupuesto Original) |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Dirección Técnica y Resp. Administrativa |  | 10% |  | 0
| Gastos Administrativos |  | 4% |  | 0
| Transporte |  | 4% |  | 0
| Fondo de Pensiones y Jubilaciones |  | 1% |  | 0
| Seguros y Fianzas (4.50%) |  | 4.5% |  | 0
| Imprevistos (5.00%) |  | 5% |  | 0
| Codia |  | 0.1% |  | 0
| ITBIS (18% de la Dirección Técnica) |  | 18% |  | 0
|  | Sub-Total (G.I. Presupuesto Orig.) |  |  | 0
|  | Total General Presupuesto Original |  |  | 0