## #53 (Dr. Arturo Grullón)
PRESUPUESTO
| CENTRO EDUCATIVO | DESCRIPCION DEL PROYECTO
| DR. ARTURO GRULLON | Construcción de Cocina-Comedor, Construcción de 1 Aula Inicial, Reparación de 12 Aulas, Acondicionamiento Exterior, Miscelaneos Sanitarios
Ubicación:
Jánico , santiago
No. | Descripción | Und. | Cantidad | Precio | Sub-Total
|  |  |  | Unitario | (RD$)
Promoción
| Letrero de Promoción MINERD-OCI-BID (Estruct. Metálica) | Und | 1
(Solicitar Diseño)
Preliminares
| Caseta de materiales (6.35 x 4.60) mt paredes plywood y techo de zinc, piso de hormigon simple | Und | 1
| Traslado de butacas en aulas existentes | aulas | 12
REPARACION
>> Reparación Plantel Existente <<
TERMINACION DE SUPERFICIE
| Desmontura y montura puertas aulasy entrada baños | unds | 27
| Suministro y colocación de pestillos en puertas tola | und | 27
| Reparación de puertas: aplicación de sandblasting, aplicación de antioxidante y con compresor la pintura blanca, esmaltada y con brillo | m2 | 113.4
| Ferré, terminacion y pintura esmaltada c/compresor en puertas | m2 | 113.4
| Desmontar puerta (int. baño) | und | 14
| Puertas en zincalum (0.80*1.70) incluye tirador | unds | 14
VENTANAS ( ver especificaciones )
| Reparación Ventana (Tipo 1) : Incluye: Operadores de Palanca, Quitar y reponer masilla, Tornillos y Pintura Esmaltada con brillo | m2 | 158.01
| Reparación Ventana (Tipo 2) : Incluye: Operadores de Palanca, Quitar y reponer masilla, Tornillos, cambios de celosías y Pintura Esmaltada con brillo | m2 | 22.4
PINTURA ( ver especificaciones )
| Pintura Acrílica (muros) | Mt² | 1598.99
| Pintura Mantenimiento (muros) | Mt² | 1954.33
| Pintura Mantenimineto Puertas | m2 | 124.22
| Pintura Acrilica (techo h.a.) | Mt² | 1477.39
TERMINACION DE TECHO
| Limpieza con máquina hidrolavadora | m2 | 1344.47
| Impermeab. Acrílico (Sikacryl Blanco) 2 MANOS | m2 | 1344.47
| Bote de material sedimentado en techo plano | m3 | 4.725
INSTALACION SANITARIA
| Reposición cerámica europea de 0.20*0.20 | m² | 110
| Reposición cerámica 0.20*0.20 blanca brillante | m2 | 3.8
| Desmonte de orinales | und | 6
| Desmontura de inodoros | unds | 14
| desmontura de lavamanos | und | 4
| Lavamanos para empotrarse en meseta | Und | 10
| Orinales Sencillos | Und | 6
| Construcción de Meseta para apoyar lavamanos | und | 4
| Limpieza de pisos de mosaicos | mt² | 53.32
| Limpieza de juntas y cerámica de baños | Mt² | 133.8
| Sondeos de tuberias de descargas | Und | 2
| Desague de Piso | Und | 4
| Limpieza de canaleta | ML | 97.2
| Resane en piso canaleta | Mt² | 209.52
| Reposición de encache deteriorado en canaleta | m2 | 36
| Limpieza de Cámara Séptica | unds | 2
| Limpieza de sépticos | und | 2
| Suministro e instalacion de piezas para el inodoro | ud | 14
| Suministro e instalacion de piezas para lavamanos | ud | 4
| Suministro e instalacion de piezas para orinales | ud | 6
| Limpieza registros | und. | 2
>> Verja Perimetral <<
| Desmonte de alambre Trinchera | ml | 462.3
| Pintura en muros de verja | m2 | 1447.754
| Suministro y colocación palometas metálicas en "V" con perfiles 1" | unds | 117
| Suministro de Alambre tipo trinchera calibre No.14 | roll | 93
| Mano de Obra Instalación alambre trinchera | ml | 462.3
| Desmonte puerta tola corrediza | und | 1
| Aplic. sandblasting en puertas tola | m2 | 21
| Ferré, terminacion y pintura esmaltada c/compresor en puertas | m2 | 21
| Montura puerta de tola corrediza | und | 1
| Pintura acrilica en vigas columnas y muros | m2 | 32
| Alambre trinchera adicional | rollos | 6
| Reparacion general incluye reposicion de bloques, reconstruccion de columnas entrada princiap con pañete y cantos | ud | 1
>> Miscelaneos <<
| Pintura y acondiconamiento base bandera | p.a | 1
| Limpieza final | p.a | 1
| Instalacion de tinacos reciclados, inc. Tuberias y piezas especiales | ud | 2
REPARACION CANCHA MIXTA
| Limpieza con máquina hidrolavadora de 2500psi piso cancha | mt² | 610
| Pintura en cancha: Tennis Court en zona de juego y de Tránsito blanca en lineas de demarcación | mt² | 610
| Desmonte tableros | unds | 2
| Portatablero móvil con su tablero (todo incluido) | unds | 2
| Reparación de tableros | PA | 1
| Resane de piso de la cancha | mt² | 610
AREAS EXTERIORES
| Suministro e Instalación de Bomba de Agua ¾hp (Mayer o Sim.) | Und | 1
| Instalacion de tinacos reciclados, inc. Tuberias y piezas especiales | ud | 2
VERJA EN COMEDOR
| Verja en malla ciclonica de 6" | ml | 8.9
| Puerta de malla ciclonica | ml | 2.95
| Pintura Prymer en elementos muros | m2 | 3.56
| Pintura acrilica en bloques de 6"(2 manos) | m2 | 3.56
| Techos de aluzinc Comedor | m2 | 50
Jardineria
| Siembra de arbustos --(Coralillos varios colores 2 pies) | unds | 350
| Siembra de Grama enana (incluye colchon de tierra negra) | mt² | 500
| Pañete | mt² | 150
| Fascia | mt² | 20
MISCELANEOS
| Reparacion sanitaria | pa | 1
| Reparacion electrica | pa | 1
| Suministro e instalacion de abanicos Industrial de pared, similar a KDK, Diametro de aspa 22, color negro o segun especificacion arquitectonica. | unds | 10
| Inversor (reparacion) | pa | 1
| Sondeo de tuberias de desague en comedor | pa | 1
| Pintura de Estructura Metálica Completa comedor | mt² | 476
CONSTRUCCION DE COMEDOR -COCINA T1
Terminación de Techos :
| Fino en techo plano | mt² | 91.7
| Impermeab. en lona asfáltica de 4mm (granular) | mt² | 49.48
Terminación de Pisos
| Brillado y cristalizado de pisos | mt² | 280
Instalaciones Sanitarias
| Meseta para lavamanos (losa de hormigón revestida en cerámica 0.10*0.10) e=0.10mt | und | 2
| Lavamanos ovalados, blancos, sadosa estándar | unds | 4
| Llave monomando para lavamanos (europea) | unds | 4
| Vertedero de limpieza revestido en cerámica (completo) | und | 1
Puertas y Ventanas
| Barra antipánico en puertas | Und | 4
| Tiradores para puertas (tipo llana) remachado | Und | 18
Miscelaneos
| Acondicionamiento de Rampa para minusválidos (incluye señalización) | und | 3
| Instalacion de puertas y transon metalicos | ud | 7
| Barra antipanico | ud | 3
| Parrilla de protección en canaleta (Incluye Pintura) y anticorrosivo | p2 | 35.508
| Suministro y Aplicación de Pintura epóxica (dentro de canaleta) | ud | 1
| Tarja acrilica informativa en pared frontal | ud | 1
| Registros con tapa de horm. 0.60 X 0.60 | ud | 1
Pintura
| Pintura Prymer en muros y techos de hormigón (2 manos) | mt² | 461.99
| Pintura Acrílica en muros y techos de hormigón (2 manos) | mt² | 358.97
| Pintura en protectores de ventanas | mt² | 44.45
| Pintura satinada en muros hasta 1.5 mt SNP (2 manos) | mt² | 103.02
| Pintura Acrílica para muros y techos (incluye sheetrock) | mt² | 825.02
INSTALACIONES ELECTRICAS
| Suministro e instalacion de salida cenital para Iluminacion area de Cocina y Entrada principal. Incluye los siguientes materiales: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja Octagonal con KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorios. (Ver planos electricos). | UD | 17
| Suministro e instalacion de salidas de Iluminacion en pared perimetro de la Cocina. Incluye los siguientes materiales: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Tape 3M Super Scotch 33+, Caja Octagonal con KO Ø 1/2" y accesorios. (Ver planos electricos). | UD | 3
| Suministro e instalacion de salidas de Iluminacion en techo area de Comedor. Incluye los siguientes materiales: Tuberias EMT Ø 3/4", Conector recto EMT Ø 3/4", Coupling EMT Ø 3/4", Caja Octagonal con KO Ø 3/4", Alambres Americano THHN #12, Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorios. | UD | 25
| Suministro e instalacion de Lampara Estanca con Tubos Fluorescentes 2x32W, 6500ºK, 120V, 60Hz. Para area de comedor. Incluye materiales como: Tornillos autobarrenables 1"x 5.0mm, cadenillas para colgar lamparas al techo. | UD | 25
| Suministro e instalacion de salidas de Iluminacion en puertas laterales comedor. Incluye los siguientes materiales: Tuberias EMT Ø 3/4", Conector recto EMT Ø 3/4", Coupling EMT Ø 3/4", Caja Octagonal con KO Ø 3/4", Alambres Americano THHN #12, Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorios. | UD | 4
| Suministro e instalacion de salidas para interruptores sencillo. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 10
| Suministro e instalacion de salidas para interruptores doble. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 1
| Suministro e instalacion de salidas para interruptores tres vias en area de comedor. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 1
| Suministro e instalacion de salidas para Tomacorrientes Doble 120V, para uso de abanicos Industrial H=2.10m snpt. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 8
| Suministro e instalacion de salidas para Tomacorrientes Doble 120V, para uso de beberos en Comedor H=0.40m snpt. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 8
| Suministro e instalacion de Doble Tiro Japones de 80A, para ser usado como interruptor de transferencia manual. | UD | 7
| Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra compuesto por: Varillas de Cobre de 5/8x 8 pies, Conector para varillas, Cable Robbins AWG #1/0, Funda de material Ultrafill y barra de tierra perforada con aislante y base marca Harger. | UD | 2
| Suministro e instalacion de (Sistema de Respaldo Electrico) Inversor Electrico de 5.00 KW, 120V, 60Hz, similar a Power Tech. Incluye Juego de cables para baterias, ocho (8) baterias, base para baterias y materiales miscelaneos. | UD | 1
| Lamparas redondas con doble bombillo area entrada | UD | 1
| Lamparas redondas doble bombillo area cocion | UD | 1
| Lamparas redondas bajo puertas laterales con protector | ud | 4
| Lamparas redondas area general de cocina | ud | 12
| Lamp. ovaladas paredes exteriores con protector | ud | 3
| Fotocelda y base | ud | 1
| Alimentacion elect. Desde el transformador al panel incluye alambres # 4 y # 6 excav. Tuberias de 2" etc. | pl | 330
| Registros electricos | ud | 3
Suministro e instalacion de (Sistema de Respaldo Electrico) Inversor Electrico de 1.00 KW, 120V, 60Hz, Incluye Juego de cables para baterias, ochos (8) baterias, base para baterias y materiales miscelaneos.
| baterias | u | 8
| base de baterias | u | 1
| cables para baterias | pa | 1
| colocar base y baterias | u | 1
| instalacion inversor | u | 1
| Beneficios contratistas eléctricos | %
SANITARIA EXTERIOR
| Suministro e instalacion de tanque hidroneumatico, bomba de 2 HP, accesorios, tuberias, controles y electricidad | pa | 1
| Suministro e Instalación de Bomba de Agua ¾hp (Mayer o Sim.) | Und | 1
| Reinstalacion de tinacos oficina Distrito Escolar | ud | 2
| Registros con tapa de horm. 0.60 X 0.60 | ud | 1
CONSTRUCCION AULA INICIAL
Terminación de Techos :
| Fino en techo inclinado (incluye buhardillas) | mt² | 136.3968
| Impermeab. en lona asfáltica de 4mm (granular) | mt² | 162.5568
Terminación de Pisos
| Brillado y cristalizado de pisos | Mt² | 115
Pinturas
| Latex acrílico como base (2 MANOS) | mt² | 296.4012
| Pintura Acrílica para muros y techos (incluye sheetrock) | mt² | 189.2958
MISCELANEOS
| Suministro e instalación de Columpios Little Kites de 3 asientos | und | 2
| Suministro e instalación de Toboganes Little Kites | und | 1
ELECTRICIDAD INTERIOR
| Suministro e instalacion de salida cenital para Iluminacion area de Cocina y Entrada principal. Incluye los siguientes materiales: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja Octagonal con KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorios. (Ver planos electricos). | UD | 6
| Suministro e instalacion de Lampara Estanca con Tubos Fluorescentes 2x32W, 6500ºK, 120V, 60Hz. Incluye materiales como: Tornillos autobarrenables 1"x 5.0mm | UD | 6
| Suministro e instalacion de salidas para interruptores sencillo, para control de luces. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 2
| Suministro e instalacion de salidas para interruptor sencillo, para control de tomacorrientes. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. (Ver planos electricos). | UD | 2
EN BAÑOS
| Suministro e instalacion de salida cenital para Iluminacion area Ba. Incluye los siguientes materiales: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja Octagonal con KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorios. (Ver planos electricos). | UD | 3
| Suministro e instalacion de salidas para interruptores sencillo. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 1
MISCELANEOS ELECTRICOS
| Suministro e instalacion de tomacorrientes sencillo 130V , Bticino Modus Plus o similar | UD | 5
| Suministro e instalacion de Interruptor Doble 120V , Bticino Modus Plus o similar | UD | 9
| Registro en hormigon con DIM. 60 x 60cm con tuberias de PVC de diametro 1-1/2" | UD | 4
| GASTOS INDIRECTOS | Sub-Total (Presupuesto Original) |  |  | 0
| Dirección Técnica y Resp. Administrativa |  | 0.1 |  | 0
| Gastos Administrativos |  | 0.04 |  | 0
| Transporte |  | 0.04 |  | 0
| Fondo de Pensiones y Jubilaciones |  | 0.01 |  | 0
| Seguros y Fianzas (4.50%) |  | 0.045 |  | 0
| Imprevistos (5.00%) |  | 0.05 |  | 0
| Codia |  | 0.001 |  | 0
| ITBIS (18% de la Dirección Técnica) |  | 0.18 |  | 0
|  | Sub-Total (G.I. Presupuesto Orig.) |  |  | 0
|  | Total General Presupuesto Original |  |  | 0