## 43. CAMPECHE ARRIBA
PRESUPUESTO
| CENTRO EDUCATIVO | DESCRIPCION DEL PROYECTO
| CAMPECHE ARRIBA | Reparación de Aulas Y acondicionamiento de áreas exteriores
Ubicación:
PIMENTEL, DUARTE
No. | Descripción | Und. | Cantidad | Precio | Sub-Total
|  |  |  | Unitario | (RD$)
Promoción
| Letrero de Promoción MINERD-OCI-BID (Estruct. Metálica) | Und | 1
Preliminares
| Caseta de materiales (6.35 x 4.60) mt paredes plywood y techo de zinc, piso de hormigon simple | Und | 1
| Traslado de butacas en aulas existentes | aulas | 28
REPARACION
TERMINACION DE TECHO
| Limpieza de techos : incluye limpieza con máquina hidrolavadora de 2500 psi, sondeo tuberias, bajada escombros acumulados | M2 | 1032.24
| Impermeabilizante con lona asfaltica de 4mm granular | mt² | 1032.24
| Correcciones de grietas superficiales: corte con pulidora zona afectada mínimo 5cm, limpieza, adherente thorobon y pañete | mt² | 516.12
PISOS
| Acondicionamiento Pisos: brillado y cristalizado | M2 | 1050
PUERTAS
| Reparación puertas cabina de baños: desmonte, montura, aplicación de ferre, aplicación de sistema, pintura, quitar y reponer pestillos, ajustar bisagras , ajustes de marcos | UD | 12
| Reparación puertas en Aulas: incluye visor con cristal templado, marco de aluminio con perfiles de 1", desmonte y montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una llave maestra, ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura esmaltada color blanco polar, aplicada con pistola | UD | 12
| Reparación puertas de baños, dirección y bajo escalera: desmonte y montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una llave maestra, ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura esmaltada color blanco polar, aplicada con pistola | UD | 4
| Puertas en zincalum de 1.00*2.10 (con visor) | Und | 2
| Puertas en zincalum de 1.00*2.10 (sin visor) | Und | 2
| Puertas en Zinc Alum (1.40x 0.70) (cabina) incl. Pestillo | Und | 4
| Montante para puerta en zincalum con marco | Und | 4
| Llavines Yale sin puño | Und | 4
| Tiradores Tipo Llana remachados a puerta | Und | 4
VENTANAS
| Reparaciones en ventanas: Ajuste, lijado , pintura, masillado y colocación de operadores de palanca | M2 | 117.48
| Suministro y Colocación de ventanas blanca reforz. Con tornillos pivotantes **no remachada** (ver especificación) | pie² | 96.84
PINTURA
| Pintura satinada hasta 1.50mt del nivel de piso (interior y exterior) | M2 | 1199.765
| Pintura acrílica en muros | M2 | 2663.528
| Pintura acrílica en techos | M2 | 1204.777
| Pintura de mantenimiento en protectores | M2 | 265.615
| INSTALACION SANITARIA |  | 0
| LIMPIEZA DE SEPTICO; con camión bomba | UD | 1
| LIMPIEZA DE CISTERNA | UD | 1
| Tinaco de 500 Gal. antialga (incluye suministro, instalación, accesorios y acometida desde nivel de piso a tinaco) | Und | 1
| Material gastable para instalación tuberias | p.a | 1
| Mano de Obra Instalación tuberias | %/mat. | 0.3
| ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS, incluye: manguera flexible cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de tanque, tornillos de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y montura de inodoros, junta de cera, sellado con silicón transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza general y Mano de Obra | UD | 16
| Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y reposición de cerámica para ranurado y colocación de manguera flexible, llave angular, cubrefaltas, sifón , válvula pequeña "push" para control de agua, desmonte y montura de orinal,sellado con silicón transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza general y mano de obra | Ud | 6
| Limpieza y colocación de accesorios para lavamanos (incluye mezcladora) | unds | 12
| Suministro e instalación de Accesorios de baños (jaboneras, espejos, toallero) | unds | 2
| Suministro y colocación Fregadero Doble de acero inoxidable (incluye mezcladora) | und | 1
| Acondiconamiento caseta de cisterna | und | 1
| Tapa para cisterna | und | 1
CANCHA
| Limpieza de piso en cancha con máquina hidrolavadora de 2500psi | mt² | 608
| Corrección de grietas en piso de cancha con sellador asfáltico (Hot-Seal 9005) Vinaldom | ml | 66
| Suministro y colocación de tableros en fibra de vidrio : incluye aros con resortes y malla blanca | und | 2
| Pintura en piso de cancha: Tennis Court en área de juego y de Tránsito en lineas de demarcación | mt² | 608
INSTALACION ELECTRICA GENERAL
| Suministro e instalacion de Lamparas tipo globo | UD | 24
| Reposición bombillas de bajo consumo equivalente a 75watts | UD | 24
| Tubos fLourescentes | UD | 38
| Lamparas de dos tubos de 40 W. | UD | 6
| Interruptores Sencillos con tapa bitticino o similar | UD | 12
| Interruptores Dobles con tapa bitticino o similar | UD | 18
| Tomacorriente Doble 110 v, bitticino o similar | UD | 24
| Mantenimiento de aire acondicionado | PA | 1
| Mantenimiento de baterias | PA | 1
VERJA PERIMETRAL EN MALLA CICLÓNICA CON MUROS DE 1.00 MT DE ALTURA SOBRE NIVEL DE PISO
| Limpieza de maleza en malla ciclónica | ml | 198
| Desmonte malla ciclónica | ml | 102
| Reparación malla ciclónica (incluye tubos, pintura y atesar) | ml | 342
| Malla ciclónica de 1.75mt calibre #9 (Galvanizada) Rend.=20 ml, (incluye tubos de 2" galvanizados para colocar en esquinas y cada 15ml de separación, tubos de 1¼", barra tensora galvanizada, abrazaderas, alambre de amarre calibre 9 y mano de obra | ml | 51
| Pintura acrílica en bordillos | mt² | 891.48
| Pintura de mantenimiento en puerta bajo malla ciclónica | mt² | 6.72
| Colocación alambre trinchera (galvanizado) incluye mano de obra, alambre No.14 de amarre | ml | 222
PAISAJISMO
| Poda de Arboles (5 unds) incluye bote de material | PA | 8
| Suministro Grama y Tierra Negra | mt2 | 320
| Traslado y regado de Tierra Negra y Grama | m3 | 320
| suministro y siembra de plantas ornamentales | und | 110
0
| EXTERIORES |  | 0
| Acondicionamiento tarja y base de bandera | UD | 1
| Desmonte letras existentes | p.a | 1
| Suministro y Colocación de Letras de 8" Prepintada en Sintra | Und | 26
| Suministro y colocación de letreros para espacios en vinil | Und | 7
| Acera (Frontal a Centro) de 1.0mt SIN BORDILLOS | mt² | 22
| Limpieza final | p.a | 1
MISCELANEOS
| Acondicionamiento tarja y base de bandera | UD | 1
| Limpieza contínua y final; incluye bote de material acopiado | UD | 1
| Base y Tinaco para modulos de banos | UDS | 3
| Reposicion de BANCO SIN ESPALDAR EN GRANITO | Ud | 8
| División en Durock | mt² | 25.2
0
| REMODELACION COCINETA - BAÑO (PARA AULAS INICIALES) |  | 0
| TERMINACIONES |  | 0
| Cerámica de pared blanca brillante (calidad similar española) | m2 | 35.948
| Ribetes blancos plásticos en cantos | unds | 6.8
| INSTALACION SANITARIA |  | 0
| Tinaco de 500 Gal. antialga (incluye suministro, instalación, accesorios y acometida desde nivel de piso a tinaco) | Und | 1
| Material gastable para instalación tuberias | p.a | 1
| Mano de Obra Instalación tuberias | %/mat. | 0.3
| ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS, incluye: manguera flexible cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de tanque, tornillos de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y montura de inodoros, junta de cera, sellado con silicón transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza general y Mano de Obra | UD | 8
| Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y reposición de cerámica para ranurado y colocación de manguera flexible, llave angular, cubrefaltas, sifón , válvula pequeña "push" para control de agua, desmonte y montura de orinal,sellado con silicón transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza general y mano de obra | Ud | 4
| Limpieza y colocación de accesorios para lavamanos (incluye mezcladora) | unds | 4
| Suministro e instalación de Accesorios de baños (jaboneras, espejos, toallero) | unds | 2
| Suministro y colocación Fregadero Doble de acero inoxidable (incluye mezcladora) | und | 1
| TERMINACION DE PISOS |  | 0
| Acondicionamiento Pisos: brillado y cristalizado | M² | 66.47
| ACERA PERIMETRAL (ancho = 0.90 laterales y fondo y 1.30 frontal) |  | 0
| Resane para aceras | mt² | 31.32
| PORTAJE |  | 0
| Puertas de Zinc Alum y poliuretano blanca (2.10x1.00), 3 bisagras de 3 hoyos, tiradores ambos lados, marco con tornillos de 3 pulgadas | Unds | 6
| Puerta metalica con barras cuad. De ½"sep.4 cm. Y marco de 1½" cuadrado (protección de portacandado) | pie² | 22.596
| VENTANAS |  | 0
| Ventanas blancas, celosías reforzadas, e=0.048 m, masillado en ambos lados, operadores mariposa | p2 | 25.8252
| IMPERMEABILIZANTE EN TECHO |  | 0
| Limpieza de techos : incluye limpieza con máquina hidrolavadora de 2500 psi, sondeo tuberias, bajada escombros acumulados | M2 | 53.0601
| Impermeabilizante con lona asfaltica de 4mm granular | mt² | 53.0601
| PINTURAS |  | 0
| Suministro y aplicación de Pintura Acrílica (Techo y Muros) | m2 | 85.3614
| Suministro y aplicación pintura satinada en muros (h=1.50 mts) | m2 | 34.89
| Suministro y aplicación de Esmalte Alquídico en protectores metálicos | m2 | 4.7991
| MISCELANEOS |  | 0
| Letrero en vinil para identificar espacios | unds | 2
| ELECTRICIDAD INTERIOR |  | 0
| Suministro e instalacion de Lamparas tipo globo | UD | 4
| Reposición bombillas de bajo consumo equivalente a 75watts | UD | 4
| Tubos fLourescentes | UD | 4
| Interruptores Sencillos con tapa bitticino o similar | UD | 1
| Interruptores Dobles con tapa bitticino o similar | UD | 1
| Tomacorriente Doble 110 v, bitticino o similar | UD | 4
0
| REMODELACION DE BAÑO R1 |  | 0
| TERMINACIONES |  | 0
| Cerámica de pared blanca brillante (calidad similar española) | m2 | 71.28
| Ribetes blancos plásticos en cantos | unds | 24.04
| INSTALACION SANITARIA |  | 0
| Tinaco de 500 Gal. antialga (incluye suministro, instalación, accesorios y acometida desde nivel de piso a tinaco) | Und | 1
| Material gastable para instalación tuberias | p.a | 1
| Mano de Obra Instalación tuberias | %/mat. | 0.3
| ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS, incluye: manguera flexible cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de tanque, tornillos de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y montura de inodoros, junta de cera, sellado con silicón transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza general y Mano de Obra | UD | 8
| Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y reposición de cerámica para ranurado y colocación de manguera flexible, llave angular, cubrefaltas, sifón , válvula pequeña "push" para control de agua, desmonte y montura de orinal,sellado con silicón transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza general y mano de obra | Ud | 3
| Limpieza y colocación de accesorios para lavamanos (incluye mezcladora) | unds | 8
| Ducha de baño (incl. Llave monomando+instalación) | unds | 6
| Accesorios de baños (jaboneras, espejos, toallero) | unds | 6
| TERMINACION DE PISOS |  | 0
| Acondicionamiento Pisos: brillado y cristalizado | M² | 73.5
| ACERA PERIMETRAL (ancho = 0.90 laterales y fondo y 1.30 frontal) |  | 0
| Resane para acera | mt² | 33.13
| PORTAJE |  | 0
| Puertas de Zinc Alum y poliuretano blanca (2.10x1.00), 3 bisagras de 3 hoyos, tiradores ambos lados, marco con tornillos de 3 pulgadas | Unds | 3
| Puertas de Zinc Alum y poliuretano, blanca (0.75x1.6), 2 bisagras de 3 hoyos, pestillos ambos lados, marco con tornillos de 2 pulgadas | Unds | 12
| VENTANAS |  | 0
| Ventanas blancas, celosías reforzadas, e=0.048 m, masillado en ambos lados, operadores mariposa | p2 | 19.6259
| IMPERMEABILIZANTE EN TECHO |  | 0
| Limpieza de techos : incluye limpieza con máquina hidrolavadora de 2500 psi, sondeo tuberias, bajada escombros acumulados | M2 | 59.625
| Impermeabilizante con lona asfaltica de 4mm granular | mt² | 59.625
| PINTURAS |  | 0
| Preparación de superficie: limpieza de impurezas, masillado en grietas, piedra, otros | m2 | 230.74
| Suministro y Mano de Obra Pintura Acrílica (Techo y Muros) | m2 | 199.2447
| Suministro y mano de obra pintura satinada en muros (h=1.50 mts) | m2 | 64.8375
| Esmalte Alquídico en protectores metálicos | m2 | 3.6499
| MISCELANEOS |  | 0
| Letrero en vinil para identificar espacios | unds | 2
| ELECTRICIDAD INTERIOR |  | 0
| Suministro e instalacion de Lamparas tipo globo | UD | 6
| Interruptores Sencillos con tapa bitticino o similar | UD | 1
| Interruptores Dobles con tapa bitticino o similar | UD | 2
0
| REPARACION COMEDOR RURAL - R2 |  | 0
| Terminación de Techos : |  | 0
| Limpieza de techos : incluye limpieza con máquina hidrolavadora de 2500 psi, sondeo tuberias, bajada escombros acumulados | M2 | 170.6
| Impermeabilizante con lona asfaltica de 4mm granular | mt² | 170.6
| Revestimientos |  | 0
| Cerámica importada de pared (blanca brillante 0.10x0.10 ) | mt² | 66.24
| Terminación de Pisos |  | 0
| Acondicionamiento Pisos: brillado y cristalizado | M² | 125.44
| Instalaciones Sanitarias |  | 0
| ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS, incluye: manguera flexible cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de tanque, tornillos de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y montura de inodoros, junta de cera, sellado con silicón transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza general y Mano de Obra | UD | 2
| Limpieza y colocación de accesorios para lavamanos (incluye mezcladora) | unds | 1
| Vertedero de limpieza revestido en cerámica (completo) | und | 1
| Tina para lavado de víveres (1.00x1.00) h=0.40 mts (revestido en cerámica de 0.10*0.10, blanca brillante) | und | 1
| Puertas y Ventanas |  | 0
| Reparación puertas: incluye visor con cristal templado, marco de aluminio con perfiles de 1", desmonte y montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una llave maestra, ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura esmaltada color blanco polar, aplicada con pistola | UD | 4
| Reparación puertas de baños desmonte y montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una llave maestra, ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura esmaltada color blanco polar, aplicada con pistola | UD | 1
| Puertas en zincalum de 1.00*2.10 (con visor) | Und | 2
| Puertas en zincalum de 1.00*2.10 (sin visor) | Und | 2
| Puertas en Zinc Alum (1.40x 0.70) (cabina) incl. Pestillo | Und | 4
| Montante para puerta en zincalum con marco | Und | 4
| Llavines Yale sin puño | Und | 4
| Tiradores Tipo Llana remachados a puerta | Und | 4
| Aceras Perimetral, Ancho = 2.00 mts |  | 0
| Resane para aceras | mt² | 232.73
| Miscelaneos |  | 0
| Siembra de plantas ornamentales Coralillos varios colores | unds | 110
| Siembra de Grama, incluye colchón de tierra negra | mt² | 125
| Pintura |  | 0
| Pintura en muros y techos de hormigón | mt² | 323.663
| Pintura en protectores de ventanas | mt² | 21.51
| Pintura satinada en muros hasta 1.5 mt SNP (2 manos) | mt² | 111.7556
| Varios |  | 0
| Colocación de letreros en acrílico transparente con tornillos de acero inoxidable | und | 5
| Suministro e Instalación tinaco de 250 Gal. (antialgas) | unds | 1
| Limpieza final | p.a | 1
| INSTALACIONES ELECTRICAS |  | 0
| Suministro e instalacion de Lamparas tipo globo | UD | 8
| Reposición bombillas de bajo consumo equivalente a 75watts | UD | 8
| Tubos fLourescentes | UD | 16
| Interruptores Sencillos con tapa bitticino o similar | UD | 4
| Interruptores Dobles con tapa bitticino o similar | UD | 2
| Tomacorriente Doble 110 v, bitticino o similar | UD | 2
| Mantenimiento de aire acondicionado | PA | 1
Suministro e instalacion de (Sistema de Respaldo Electrico) Inversor Electrico de 1.00 KW, 120V, 60Hz, Incluye Juego de cables para baterias, dos (2) baterias, base para baterias y materiales miscelaneos.
| Inversor Electrico de 1.00 KW, 120V, 60Hz, | u | 1
| baterias | u | 8
| base de baterias | u | 8
| cables para baterias | pa | 8
| colocar base y baterias | u | 8
| instalacion inversor | u | 1
| Beneficios contratistas eléctricos | % | 1
VERJA EN COMEDOR
| Verja en malla ciclonica de 6" | ml | 8.9
| Puerta de malla ciclonica | ml | 2.95
| Pintura Prymer en elementos muros | m2 | 3.56
| Pintura acrilica en bloques de 6"(2 manos) | m2 | 3.56
| Techos de aluzinc Comedor | m2 | 80
Miscelaneos
| Panete | m2 | 150
| Fascia | m2 | 100
| Reparacion sanitaria | pa | 1
| Reparacion electrica | pa | 1
| Suministro e instalacion de abanicos Industrial de pared, similar a KDK, Diametro de aspa 22, color negro o segun especificacion arquitectonica. | unds | 20
| Sondeo de tuberias de desague en comedor | pa | 1
| Pintura de Estructura Metálica Completa comedor | mt² | 571.2
|  | Sub-Total (Presupuesto Original) |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Dirección Técnica y Resp. Administrativa |  | 10% |  | 0
| Gastos Administrativos |  | 4% |  | 0
| Transporte |  | 4% |  | 0
| Fondo de Pensiones y Jubilaciones |  | 1% |  | 0
| Seguros y Fianzas (4.50%) |  | 4.5% |  | 0
| Imprevistos (5.00%) |  | 5% |  | 0
| Codia |  | 0.1% |  | 0
| ITBIS (18% de la Dirección Técnica) |  | 18% |  | 0
|  | Sub-Total (G.I. Presupuesto Orig.) |  |  | 0
|  | Total General Presupuesto Original |  |  | 0