## 45. PALMAR ABAJO
PRESUPUESTO
| CENTRO EDUCATIVO | DESCRIPCION DEL PROYECTO
| PALMAR ABAJO | Reparación de Aulas Y acondicionamiento de áreas exteriores
Ubicación:
SALCEDO, HERMANAS MIRABAL
No. | Descripción | Und. | Cantidad | Precio | Sub-Total
|  |  |  | Unitario | (RD$)
Promoción
| Letrero de Promoción MINERD-OCI-BID (Estruct. Metálica) | Und | 1
Preliminares
| Caseta de materiales (6.35 x 4.60) mt paredes plywood y techo de zinc, piso de hormigon simple | Und | 1
| Traslado de butacas en aulas existentes | aulas | 28
REPARACION
INSTALACION SANITARIA
| LIMPIEZA DE SEPTICO; con camión bomba | UD | 1
| LIMPIEZA DE CISTERNA | UD | 1
| Pozo tubular de 140 pl tubos de HG incl bomba | 1 | ud
| Suministro e instalación de bomba centrífuga de 2HP 115/230 V | unds | 1
| Suministro e instalación de tanque presurizado f/v 125psi 65 gl | unds | 1
| Acondicionamiento de tinacos (abrazaderas, flotas, limpieza de tinacos, protección para tuberia con malla piñonate y mezcla de hormigón | p.a | 3
INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR
| Lámparas de mercurio tipo secador 110w (empotrar en vuelos) | unds | 4
| Alimentación lámparas exteriores (conduflex ¾", excavación, reposición, 2 cablesTHW#12, trensado, multifibras) | pl | 116
| Material gastable | % | 0.05
| Mano de Obra | p.a | 1
VERJA PERIMETRAL EN MALLA CICLÓNICA CON MUROS DE 1.00 MT DE ALTURA SOBRE NIVEL DE PISO
| Pintura acrílica en bordillos | mt² | 500
| Pintura de mantenimiento en puerta de malla ciclónica | mt² | 11.2
| Colocación alambre trinchera (galvanizado) incluye palometas, mano de obra, alambre No.14 de amarre | ml | 50
PAISAJISMO
| Poda de Arboles (5 unds) incluye bote de material | PA | 5
| Suministro Grama y Tierra Negra | mt2 | 200
| Traslado y regado de Tierra Negra y Grama | m3 | 200
| suministro y siembra de plantas ornamentales | und | 200
0
| EXTERIORES |  | 0
| Suministro y Colocación de Letras de 8" Prepintada en Sintra | Und | 26
| Suministro y colocación de letreros para espacios en vinil | Und | 7
| Suministro y Colocación de bancos de blocks y asientos de granito | und | 8
| Resane para aceras perimetrales | mt² | 205.5
| Limpieza final | p.a | 1
MISCELANEOS
| Acondicionamiento tarja y base de bandera | UD | 1
| Limpieza contínua y final; incluye bote de material acopiado | UD | 1
| Base y Tinaco para modulos de banos | UDS | 3
| BANCO SIN ESPALDAR EN GRANITO | Ud | 8
0
| REPARACION COMEDOR RURAL - R1 |  | 0
| Terminación de Techos : |  | 0
| Limpieza de techos : incluye limpieza con máquina hidrolavadora de 2500 psi, sondeo tuberias, bajada escombros acumulados | M2 | 170.6
| Impermeabilizante con lona asfaltica de 4mm granular | mt² | 170.6
| Revestimientos |  | 0
| Cerámica importada de pared (blanca brillante 0.10x0.10 ) | mt² | 13.248
| Terminación de Pisos |  | 0
| Acondicionamiento Pisos: brillado y cristalizado | M² | 125.44
| Instalaciones Sanitarias |  | 0
| ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS, incluye: manguera flexible cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de tanque, tornillos de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y montura de inodoros, junta de cera, sellado con silicón transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza general y Mano de Obra | UD | 1
| Limpieza y colocación de accesorios para lavamanos (incluye mezcladora) | unds | 2
| Vertedero de limpieza revestido en cerámica (completo) | und | 1
| Tina para lavado de víveres (1.00x1.00) h=0.40 mts (revestido en cerámica de 0.10*0.10, blanca brillante) | und | 1
| Aplicación de Pintura Epóxica en canaleta | mt² | 5.4
| Suministro y Colocación Tuberia metálica para gas glp | ml | 25
| Suministro y Colocación de Manifold 4 llaves | Und | 1
| Puertas y Ventanas |  | 0
| Reparación puertas: incluye visor con cristal templado, marco de aluminio con perfiles de 1", desmonte y montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una llave maestra, ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura esmaltada color blanco polar, aplicada con pistola | UD | 6
| Reparación puertas de baños desmonte y montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una llave maestra, ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura esmaltada color blanco polar, aplicada con pistola | UD | 1
| Puertas en zincalum de 1.00*2.10 (con visor) | Und | 2
| Puertas en zincalum de 1.00*2.10 (sin visor) | Und | 2
| Puertas en Zinc Alum (1.40x 0.70) (cabina) incl. Pestillo | Und | 4
| Montante para puerta en zincalum con marco | Und | 4
| Llavines Yale sin puño | Und | 4
| Tiradores Tipo Llana remachados a puerta | Und | 4
| Aceras Perimetral, Ancho = 2.00 mts |  | 0
| Resane para aceras | ml | 112.728
| Miscelaneos |  | 0
| Siembra de plantas ornamentales Coralillos varios colores | unds | 180
| Siembra de Grama, incluye colchón de tierra negra | mt² | 90
| Suministro y Siembra de árboles frutales (altura mayor de 5 pies) | Und | 3
| Pintura |  | 0
| Pintura en muros y techos de hormigón | mt² | 521.526
| Pintura en protectores de ventanas | mt² | 43.02
| Pintura satinada en muros hasta 1.5 mt SNP (2 manos) | mt² | 111.7556
| Varios |  | 0
| Colocación de letreros en acrílico transparente con tornillos de acero inoxidable | und | 5
| Suministro e Instalación tinaco de 250 Gal. (antialgas) | unds | 1
| Limpieza final | p.a | 1
| INSTALACIONES ELECTRICAS |  | 0
| Suministro e instalacion de Lamparas tipo globo | UD | 8
| Reposición bombillas de bajo consumo equivalente a 75watts | UD | 8
| Tubos fLourescentes | UD | 8
| Interruptores Sencillos con tapa bitticino o similar | UD | 4
| Interruptores Dobles con tapa bitticino o similar | UD | 5
| Tomacorriente Doble 110 v, bitticino o similar | UD | 2
| Suministro e instalacion de abanicos Industrial de pared, similar a KDK, Diametro de aspa 22, color negro o segun especificacion arquitectonica. | UD | 4
| Mantenimiento de aire acondicionado | PA | 1
Suministro e instalacion de (Sistema de Respaldo Electrico) Inversor Electrico de 1.00 KW, 120V, 60Hz, Incluye Juego de cables para baterias, dos (2) baterias, base para baterias y materiales miscelaneos.
| Inversor Electrico de 1.00 KW, 120V, 60Hz, | u | 1
| baterias | u | 8
| base de baterias | u | 8
| cables para baterias | pa | 8
| colocar base y baterias | u | 8
| instalacion inversor | u | 1
| Beneficios contratistas eléctricos | % | 1
VERJA EN COMEDOR
| Verja en malla ciclonica de 6" | ml | 8.9
| Puerta de malla ciclonica | ml | 2.95
| Pintura Prymer en elementos muros | m2 | 3.56
| Pintura acrilica en bloques de 6"(2 manos) | m2 | 3.56
| Techos de aluzinc Comedor | m2 | 80
Miscelaneos
| Panete | m2 | 150
| Fascia | m2 | 100
| Reparacion sanitaria | pa | 1
| Reparacion electrica | pa | 1
| Suministro e instalacion de abanicos Industrial de pared, similar a KDK, Diametro de aspa 22, color negro o segun especificacion arquitectonica. | unds | 20
| Sondeo de tuberias de desague en comedor | pa | 1
| Pintura de Estructura Metálica Completa comedor | mt² | 571.2
0
| REPARACION DE 3 AULAS RURALES Y BAÑO |  | 0
| Terminación de Techos : |  | 0
| Limpieza de techos : incluye limpieza con máquina hidrolavadora de 2500 psi, sondeo tuberias, bajada escombros acumulados | M2 | 399.86
| Impermeabilizante con lona asfaltica de 4mm granular | mt² | 399.86
| Sum. y Col. Parilla metálica (tipo hongo) en desague techo | unds | 4
| Terminación de Superficies |  | 0
| Poliestileno expandido de alta densidad entre elementos y muros | p.a | 1
| Revestimiento de cerámica blanca con brillo de (0.10*0.10) en paredes | mt2 | 14.1696
| Terminación de Pisos |  | 0
| Acondicionamiento Pisos: brillado y cristalizado | M² | 304.6288
| Instalación Sanitaria |  | 0
| ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS, incluye: manguera flexible cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de tanque, tornillos de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y montura de inodoros, junta de cera, sellado con silicón transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza general y Mano de Obra | UD | 6
| Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y reposición de cerámica para ranurado y colocación de manguera flexible, llave angular, cubrefaltas, sifón , válvula pequeña "push" para control de agua, desmonte y montura de orinal,sellado con silicón transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza general y mano de obra | Ud | 2
| Limpieza y colocación de accesorios para lavamanos (incluye mezcladora) | unds | 6
| LAVAMANOS DE EMPOTRAR COMPLETO (CON GRIFERÍA Y DESAGUES) | UD | 2
| Inodoros blancos de una pieza (American Standard (0.70*0.41*53.5) mts, accesorios incluidos + Inst. incluida | Unds | 2
| Orinales Sencillos | und | 2
| Desmonte y Suministro de Plafones Machiembrado de PVC en baños | mt² | 29.17
| Desague de piso de 2" | und | 2
| Suministro e instalación de inodoros | und | 5
| Puertas y Ventanas |  | 0
| Puertas en Zinc Alum (2.10 x 1.00) (interior) todo incluido | Und | 5
| Puertas en Zinc Alum (1.40x 0.70) (cabina) incl. Pestillo | Und | 4
| Montante p/puertas: blanco, en zincalum (todo incluido) | mt² | 5
| Suministro y Colocación de ventanas blanca reforz. Con tornillos pivotantes **no remachada** (ver especificación) | pie² | 154.2984
| Aceras Perimetral |  | 0
| Resane en piso de hormigón (tratamiento para sellar grietas, Sika o de Vinaldom) | ml | 54
| Pinturas |  | 0
| Pintura Acrílica para muros y techos (incluye sheetrock) | mt² | 679.1584
| Pintura Satinada para muros interiores y exteriores h=1.50 mt (incluye sheetrock) | mt² | 252.9
| ELECTRICIDAD INTERIOR |  | 0
| Suministro e instalacion de Lamparas tipo globo | UD | 4
| Reposición bombillas de bajo consumo equivalente a 75watts | UD | 4
| Tubos fLourescentes | UD | 18
| Interruptores Sencillos con tapa bitticino o similar | UD | 3
| Interruptores Dobles con tapa bitticino o similar | UD | 2
| Tomacorriente Doble 110 v, bitticino o similar | UD | 5
0
CONSTRUCCION DE CISTERNA Y CASETA DE CISTERNA 4,000 GLS. (L=3.9, A=2.6, PROF.=1.8)
Cisterna
| Replanteo | pa | 1
| Excavacion en Tierra | m3 | 31.7
| Relleno de reposición ( manual ) | m3 | 7.06
| Bote de Material Sobrante (e=1.30 mt ) | m3 | 41.21
| Losa cisterna (Ø 3/8" @ 0.25 A.D.) | m3 | 1.638
| Losa de fondo (Ø 3/8" @ 0.20 A.D. ) | m3 | 2.406
| Bloques en muros de 8" B.N.P. | m2 | 25.74
| Pañete púlido | m2 | 45.052
| Zabaletas en pisos | ml | 23.66
| Fino en losa superior | m2 | 19.11
| Tapa de cisterna (galvanizada) | ud | 1
| Bomba p/cisterna 2 Hp | ud | 1
| Tanque de 120 Gls. ( Presurizado en Fibra) | ud | 1
| Piezas e inst. Bomba | ud | 1
Caseta sobre cisterna:
| Bloques de muros 6" S.N.P. | m2 | 15.82
| Losas y vuelos ( h=0.12 m ) | m3 | 0.71
| Pañete en muros maestreado ( interior ) | m2 | 50.64
| Cantos en general | ml | 48.33
| Fino en techo inclinado | m2 | 5.15
| Impermeab. ( Fibra Poliglass)(4Kg=3.00mm | m2 | 5.9
| Piso de H.S. Frotado ( H= 0.10 m ) | m2 | 3.87
| Puerta de rejas de hierro ( Barra C, 1/2" ) | p2 | 20.33
| Pintura Acrílica ( muros ) | m2 | 50.64
| Pintura de base ( 1 mano ) ( Económica ) | m2 | 50.64
| Pintura Mantenimiento ( rejas de hierro ) | m2 | 1.89
|  | Sub-Total (Presupuesto Original) |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Dirección Técnica y Resp. Administrativa |  | 10% |  | 0
| Gastos Administrativos |  | 4% |  | 0
| Transporte |  | 4% |  | 0
| Fondo de Pensiones y Jubilaciones |  | 1% |  | 0
| Seguros y Fianzas (4.50%) |  | 4.5% |  | 0
| Imprevistos (5.00%) |  | 5% |  | 0
| Codia |  | 0.1% |  | 0
| ITBIS (18% de la Dirección Técnica) |  | 18% |  | 0
|  | Sub-Total (G.I. Presupuesto Orig.) |  |  | 0
|  | Total General Presupuesto Original |  |  | 0