## 46. GREGORIO LUPERON
PRESUPUESTO
| CENTRO EDUCATIVO | DESCRIPCION DEL PROYECTO
| GREGORIO LUPERON | Reparación de Aulas Y acondicionamiento de áreas exteriores
Ubicación:
SAN FRANCISCO DE MACORIS
No. | Descripción | Und. | Cantidad | 0.15 | Precio | Precio | Sub-Total
[5 empty] | Unitario | Unitario | (RD$)
Promoción
| Letrero de Promoción MINERD-OCI-BID (Estruct. Metálica) | Und | 1 | 1.15 | 58770.6
1.15
| Preliminares |  |  | 1.15
| Caseta de materiales (6.35 x 4.60) mt paredes plywood y techo de zinc, piso de hormigon simple | Und | 1 | 1.15 | 38971.8619
| Traslado de butacas en aulas existentes | aulas | 28 | 1.15 | 2200
1.15
| REPARACION |  |  | 1.15
| TERMINACION DE SUPERFICIES |  |  | 1.15
| Corrección juntas de expansión (ver especificaciones) | ML | 110.78 | 1.15 | 993.92
1.15
| TERMINACION DE TECHO |  |  | 1.15
| Limpieza de techos : incluye limpieza con máquina hidrolavadora de 2500 psi, sondeo tuberias, bajada escombros acumulados | M2 | 1750 | 1.15 | 90
| Impermeabilizante con lona asfaltica de 4mm granular | mt² | 1750 | 1.15 | 415.1492
| Correcciones de grietas superficiales: corte con pulidora zona afectada mínimo 5cm, limpieza, adherente thorobon y pañete | mt² | 350 | 1.15 | 175
1.15
| PISOS |  |  | 1.15
| Acondicionamiento Pisos: brillado y cristalizado | M2 | 1972 | 1.15 | 250
1.15
| PUERTAS |  |  | 1.15
| Reparación puertas cabina de baños: desmonte, montura, aplicación de ferre, aplicación de sistema, pintura, quitar y reponer pestillos, ajustar bisagras , ajustes de marcos | UD | 18 | 1.15 | 1868.76
| Reparación puertas en Aulas: incluye visor con cristal templado, marco de aluminio con perfiles de 1", desmonte y montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una llave maestra, ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura esmaltada color blanco polar, aplicada con pistola | UD | 18 | 1.15 | 4756.99
| Reparación puertas de baños, dirección y bajo escalera: desmonte y montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una llave maestra, ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura esmaltada color blanco polar, aplicada con pistola | UD | 6 | 1.15 | 2056.99
| Puertas en zincalum de 1.00*2.10 (con visor) | Und | 2 | 1.15 | 8740
| Puertas en zincalum de 1.00*2.10 (sin visor) | Und | 2 | 1.15 | 7490
| Puertas en Zinc Alum (1.40x 0.70) (cabina) incl. Pestillo | Und | 4 | 1.15 | 4171.3
| Montante para puerta en zincalum con marco | Und | 4 | 1.15 | 1100
| Llavines Yale sin puño | Und | 4 | 1.15 | 650
| Tiradores Tipo Llana remachados a puerta | Und | 4 | 1.15 | 540
1.15
| VENTANAS |  |  | 1.15
| Reparaciones en ventanas: Ajuste, lijado , pintura, masillado y colocación de operadores de palanca | M2 | 388 | 1.15 | 970.3
| Suministro y Colocación de ventanas blanca reforz. Con tornillos pivotantes **no remachada** (ver especificación) | pie² | 100 | 1.15 | 367.6124
1.15
| PINTURA |  |  | 1.15
| Pintura satinada hasta 1.50mt del nivel de piso (interior y exterior) | M2 | 1727.6616 | 1.15 | 155
| Pintura acrílica en muros | M2 | 3995.292 | 1.15 | 135
| Pintura acrílica en techos | M2 | 1734.8789 | 1.15 | 135
| Pintura de mantenimiento en protectores | M2 | 382.4856 | 1.15 | 165
| Pintura en verja | m2 | 1500 | 1.15 | 135
1.15
| INSTALACION SANITARIA |  |  | 1.15
| LIMPIEZA DE SEPTICO; con camión bomba | UD | 3 | 1.15 | 10000
| LIMPIEZA DE CISTERNA | UD | 1 | 1.15 | 5000
| ACONDICIONAMIENTO DE INODOROS, incluye: manguera flexible cromada, llave angular, cubrefaltas, accesorios de tanque, tornillos de tanque, Tapa de inodoros, desmonte y montura de inodoros, junta de cera, sellado con silicón transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza general y Mano de Obra | UD | 18 | 1.15 | 2034.05
| Acondicionamiento de orinales, incluye: demolición y reposición de cerámica para ranurado y colocación de manguera flexible, llave angular, cubrefaltas, sifón , válvula pequeña "push" para control de agua, desmonte y montura de orinal,sellado con silicón transparente antihongo, NO CEMENTO BLANCO, limpieza general y mano de obra | Ud | 12 | 1.15 | 1287.29
| Acondicionamiento de tinacos (abrazaderas, flotas, limpieza de tinacos, protección para tuberia con malla piñonate y mezcla de hormigón | p.a | 3 | 1.15 | 3000
| MUEBLE DE MARMOLITE O GRANITO CHINO, espesor mínimo 3cm de 2,50x0,60 mt. Incluye facia de 15 cm y zocalo de 10 cm. | UD | 2 | 1.15 | 13648.3752
| LAVAMANOS DE EMPOTRAR COMPLETO (CON GRIFERÍA Y DESAGUES) | UD | 4 | 1.15 | 3858.334
| Acondicionamiento vertedero, incluye sustitución de rejilla de piso, sustitución llave de chorro por llave esférica italiana | UD | 4 | 1.15 | 403
| Sustitución y reposición accesorios para bomba de cisterna, incluye cheque y flotador de cisterna | UD | 1 | 1.15 | 4610.816
| Limpieza de cerámica de baños (ver especificaciones) | mt2 | 295.38 | 1.15 | 59
| Inodoros blancos de una pieza (American Standard (0.70*0.41*53.5) mts, accesorios incluidos + Inst. incluida | Unds | 2 | 1.15 | 7997.6219
| Orinales Sencillos | und | 2 | 1.15 | 3462.82
| Mezcladora monomando cromada p/lavamanos | Unds | 12 | 1.15 | 919.2162
| Desmonte y Suministro de Plafones Machiembrado de PVC en baños | mt² | 88.2 | 1.15 | 805
1.15
| AREA EXTERIOR |  |  | 1.15
| Reparación Trincheras, incluye: MO en montaje y desmontaje (inlcuye material se sustitución), | ML | 200 | 1.15 | 332.55
| Alambre galvanizado de trinchera (rendimiento=4.80 ml) | roll | 79.2 | 1.15 | 1625
| Mano de Obra (Instalación y amarre de alambres) | ml | 200 | 1.15 | 85
| Resane para aceras perimetrales | mt² | 342.5 | 1.15 | 255
| Pintura en bordillos malla ciclónica (parte trasera) | mt² | 24.8 | 1.15 | 114.41
| Pintura acrílica en muros, columnas y viga (Verja Perimetral) | mt² | 1481.2625 | 1.15 | 101.4306
| Pintura de mantenimiento en puerta de tola (Verja Perimetral) | ml | 22 | 1.15 | 143.3
| Pintura acrílica en muros y techo de caseta de cisterna | mt² | 16.96 | 1.15 | 101.4306
| Pintura de mantenimiento en protectores caseta de cisterna | mt² | 1.53 | 1.15 | 143.3
1.15
| CANCHA |  |  | 1.15
| Lavado de cancha con hidrolavadora de 2500 PSI (sacar pintura) | M2 | 608 | 1.15 | 45
| Llenado de fisuras con masilla especial | ML | 15 | 1.15 | 305.37
| Pintura TENNIS COURT en toda la cancha de juego incluye lineas de juego y columnas | M2 | 608 | 1.15 | 255
| Desmonte y reposición de tableros (incluye aros) | UD | 2 | 1.15 | 19026.315
| Pintura acrílica en grada | mt² | 291.2 | 1.15 | 100.48
1.15
| INSTALACION ELECTRICA GENERAL |  |  | 1.15
| Suministro e instalacion de Lamparas tipo globo | UD | 33 | 1.15 | 450
| Reposición bombillas de bajo consumo equivalente a 75watts | UD | 33 | 1.15 | 180
| Tubos fLourescentes | UD | 48 | 1.15 | 125
| Lamparas de dos tubos de 40 W. | UD | 34 | 1.15 | 1248
| Interruptores Sencillos con tapa bitticino o similar | UD | 36 | 1.15 | 250
| Interruptores Dobles con tapa bitticino o similar | UD | 22 | 1.15 | 385
| Tomacorriente Doble 110 v, bitticino o similar | UD | 32 | 1.15 | 225
| Mantenimiento de aire acondicionado | PA | 1 | 1.15 | 10000
| Mantenimiento de baterias | PA | 1 | 1.15 | 5000
1.15
| PAISAJISMO |  |  | 1.15
| Poda de Arboles (5 unds) incluye bote de material | PA | 5 | 1.15 | 15000
| Suministro Grama y Tierra Negra | mt2 | 320 | 1.15 | 280
| Traslado y regado de Tierra Negra y Grama | m3 | 320 | 1.15 | 100
| suministro y siembra de plantas ornamentales | und | 250 | 1.15 | 165
1.15
| MISCELANEOS |  |  | 1.15
| Acondicionamiento tarja y base de bandera | UD | 1 | 1.15 | 5000
| Limpieza contínua y final; incluye bote de material acopiado | UD | 1 | 1.15 | 15000
| Base y Tinaco para modulos de banos | UDS | 1 | 1.15 | 11500
| Reposicion de BANCO SIN ESPALDAR EN GRANITO | Ud | 8 | 1.15 | 4300
| AULA INICIAL |  |  | 1.15
| Suministro e instalación de Columpios de 3 asientos (Little Kites) | und | 2 | 1.15 | 23271
| Suministro e Instalación de toboganes (Little Kites) | und | 1 | 1.15 | 24334
| Sembrado de grama en zona de juego (incluye colchón de 10cm con tierra negra) | mt² | 88 | 1.15 | 241.01
| Pintura en paredes de muros (Dibujos animados) | p.a | 1 | 1.15 | 27510
| Pintura en malla ciclónica de varios colores (incluye dibujos en bordillos) | mt² | 138.6 | 1.15 | 143.3
1.15
1.15
| REMODELACION COMEDOR-COCINA T2 |  | 0 | 1.15
| Terminación de Techos : |  | 0 | 1.15
| Impermeab. en lona asfáltica de 4mm (granular) | mt² | 129.8304 | 1.15 | 415.1492
| Sum. y Col. Parilla metálica (tipo hongo) en desague techo | unds | 2 | 1.15 | 250
| Desague de techo (caida libre de 2") | unds | 4 | 1.15 | 191.2949
1.15
| Revestimientos |  | 0 | 1.15
| Cerámica importada de pared (blanca brillante 0.10x0.10 ) | mt² | 58.4556 | 1.15 | 972.37
1.15
| Acabados |  | 0 | 1.15
| Suministro y colocación de Placa de 8"x8"x3/8" con 4 expansiones tipo hilti 3½"x5½" | unds | 4 | 1.15 | 1300
| Suministro e Instalación de toldos en lámina delgada de acero cubierta con estaño y pintura esmaltada | mt² | 32 | 1.15 | 785
1.15
| Terminación de Pisos |  | 0 | 1.15
| Acondicionamiento Pisos: brillado y cristalizado | M² | 466.43 | 1.15 | 250
1.15
| Instalaciones Sanitarias |  | 0 | 1.15
| Lavamanos ovalados, blancos, sadosa estándar | unds | 2 | 1.15 | 3874.78
| Llave monomando para lavamanos (europea) | unds | 6 | 1.15 | 1200
| Vertedero de limpieza revestido en cerámica (completo) | und | 1 | 1.15 | 4048.2619
| Tina para lavado de víveres (1.00x1.70) h=0.40 mts (revestido en cerámica de 0.10*0.10, blanca brillante) | und | 1 | 1.15 | 5208.177
| Lavamanos de Pedestal Simplex. Incluye Mezcladora - Banos Empleados- | Uds. | 1 | 1.15 | 5024.1
| Inodoro SADOSA STANDART AZTECA En area de Cocina | Uds. | 1 | 1.15 | 7997.62
1.15
| Herraje y Aluzinc |  | 0 | 1.15
| Suministro y colocación de caños en aluzinc | mt² | 64 | 1.15 | 235
1.15
| Puertas y Ventanas |  | 0 | 1.15
| Reparación puertas: incluye visor con cristal templado, marco de aluminio con perfiles de 1", desmonte y montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una llave maestra, ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura esmaltada color blanco polar, aplicada con pistola | UD | 8 | 1.15 | 4756.99
| Reparación puertas de baños desmonte y montura de cerrojos tipo palanca "Yale", con una llave maestra, ferré en puertas, aplicación de sistema, pintura esmaltada color blanco polar, aplicada con pistola | UD | 1 | 1.15 | 2056.99
| Puertas en zincalum de 1.00*2.10 (con visor) | Und | 2 | 1.15 | 8740
| Puertas en zincalum de 1.00*2.10 (sin visor) | Und | 2 | 1.15 | 7490
| Puertas en Zinc Alum (1.40x 0.70) (cabina) incl. Pestillo | Und | 4 | 1.15 | 4171.3
| Montante para puerta en zincalum con marco | Und | 4 | 1.15 | 1100
| Llavines Yale sin puño | Und | 4 | 1.15 | 650
| Tiradores Tipo Llana remachados a puerta | Und | 4 | 1.15 | 540
1.15
| Aceras Perimetral, Ancho = 2.00 mts |  | 0 | 1.15
| Resane para aceras perimetral | mt² | 584.8 | 1.15 | 255
1.15
| Miscelaneos |  | 0 | 1.15
| Siembra de arbustos --(Coralillos varios colores 2 pies) | unds | 325 | 1.15 | 70.8
| Siembra de Grama enana (incluye colchon de tierra negra) | mt² | 260 | 1.15 | 280
1.15
| Pintura |  | 0 | 1.15
| Pintura Acrílica en muros y techos de hormigón (2 manos) | mt² | 232.5026 | 1.15 | 135
| Pintura en protectores de ventanas | mt² | 55.28 | 1.15 | 135
| Pintura satinada en muros hasta 1.5 mt SNP (2 manos) | mt² | 163.4 | 1.15 | 155
1.15
| Varios |  | 0 | 1.15
| Colocación de letreros en acrílico transparente con tornillos de acero inoxidable | und | 8 | 1.15 | 1800
| Limpieza final | p.a | 1 | 1.15 | 12000
1.15
| INSTALACIONES ELECTRICAS |  | 0 | 1.15
| Suministro e instalacion de Lampara Estanca con Tubos Fluorescentes 2x32W, 6500ºK, 120V, 60Hz. Para area de comedor. Incluye materiales como: Tornillos autobarrenables 1"x 5.0mm, cadenillas para colgar lamparas al techo. | UD | 44 | 1.15 | 2368
| Interruptores Sencillos con tapa bitticino o similar | UD | 14 | 1.15 | 606.528
| Interruptores Dobles con tapa bitticino o similar | UD | 21 | 1.15 | 679.968
| Tomacorriente Doble 110 v, bitticino o similar | UD | 15 | 1.15 | 234
| Suministro e instalacion de Bombillas Fluorescentes de 32W, 120V. | UD | 25 | 1.15 | 110
| Suministro e instalacion de tubos fluorescentes de 32W, 120V. | UD | 74 | 1.15 | 85
| Suministro e instalacion de lamparas Metal Helide de 400W, para area de cancha. | UD | 4 | 1.15 | 12500
| Suministro e instalaciond de Lamparas tipo secador (distribuida cada 30.00 Metros de distancia) | UD | 4 | 1.15 | 2035
| Mantenimiento Cuarto de Bombas para agua | PA | 1 | 1.15 | 5000
| Mantenimiento abanico de techo existentes | PA | 1 | 1.15 | 13600
1.15
| Suministro e instalacion de (Sistema de Respaldo Electrico) Inversor Electrico de 1.00 KW, 120V, 60Hz, Incluye Juego de cables para baterias, dos (2) baterias, base para baterias y materiales miscelaneos. |  |  | 1.15
| Inversor Electrico de 1.00 KW, 120V, 60Hz, | u | 1 | 1.15 | 15000
| baterias | u | 8 | 1.15 | 6500
| base de baterias | u | 8 | 1.15 | 2100
| cables para baterias | pa | 8 | 1.15 | 4500
| colocar base y baterias | u | 8 | 1.15 | 621.93
| instalacion inversor | u | 1 | 1.15 | 2000
| Beneficios contratistas eléctricos | % | 1 | 1.15 | 0.1
|  |  | 0 | 1.15
| VERJA EN COMEDOR |  |  | 1.15
| Verja en malla ciclonica de 6" | ml | 8.9 | 1.15 | 2932.98
| Puerta de malla ciclonica | ml | 2.95 | 1.15 | 3594.55
| Pintura Prymer en elementos muros | m2 | 3.56 | 1.15 | 94.33
| Pintura acrilica en bloques de 6"(2 manos) | m2 | 3.56 | 1.15 | 135
| Techos de aluzinc Comedor | m2 | 80 | 1.15 | 1200
1.15
| Miscelaneos |  |  | 1.15
| Panete | m2 | 150 | 1.15 | 330
| Fascia | m2 | 100 | 1.15 | 1450
| Reparacion sanitaria | pa | 1 | 1.15 | 10000
| Reparacion electrica | pa | 1 | 1.15 | 8500
| Suministro e instalacion de abanicos Industrial de pared, similar a KDK, Diametro de aspa 22, color negro o segun especificacion arquitectonica. | unds | 20 | 1.15 | 5500
| Sondeo de tuberias de desague en comedor | pa | 1 | 1.15 | 15000
| Pintura de Estructura Metálica Completa comedor | mt² | 571.2 | 1.15 | 175
|  | Sub-Total (Presupuesto Original) |  |  |  |  | 0
GASTOS INDIRECTOS
| Dirección Técnica y Resp. Administrativa |  | 10% |  |  |  | 0
| Gastos Administrativos |  | 4% |  |  |  | 0
| Transporte |  | 4% |  |  |  | 0
| Fondo de Pensiones y Jubilaciones |  | 1% |  |  |  | 0
| Seguros y Fianzas (4.50%) |  | 4.5% |  |  |  | 0
| Imprevistos (5.00%) |  | 5% |  |  |  | 0
| Codia |  | 0.1% |  |  |  | 0
| ITBIS (18% de la Dirección Técnica) |  | 18% |  |  |  | 0
|  | Sub-Total (G.I. Presupuesto Orig.) |  |  |  |  | 0
|  | Total General Presupuesto Original |  |  |  |  | 0