## #60 (Ana Dolores d´orville)
PRESUPUESTO
| CENTRO EDUCATIVO | DESCRIPCION DEL PROYECTO
| ANA DOLORES D´ORVILLE | Construcción de Comedor-Cocina, Reparación de 4 Aulas y acondicionamiento exterior
Ubicación:
LUPERON
No. | Descripción | Und. | Cantidad | Precio | Sub-Total
|  |  |  | Unitario | (RD$)
Promoción
| Letrero de Promoción MINERD-OCI-BID (Estruct. Metálica) | Und | 1
(Solicitar Diseño)
Preliminares
| Caseta de materiales (6.35 x 4.60) mt paredes plywood y techo de zinc, piso de hormigon simple | Und | 1
| Traslado de butacas en aulas existentes | aulas | 4
REPARACION Plantel Existente
Reparaciones Menores en Aulas
| Brillado y cristalizado de pisos | mt² | 468
| Pintura acrílica en techos y muros | mt² | 1163.2677
| Pintura satinada en muros hasta 1.50 mt SNP | mt² | 389.1791
| Limpieza de techo con escoba | mt² | 504
| Pintura de aluminio en techos (2 manos) | mt² | 504
| Pintura de mantenimiento en protectores | mt² | 52.2
| Limpieza de cerámica | mt² | 133.8
| Desmonte puertas entrada de baños | unds | 4
| Puertas lisas, blancas, en zincalum con (tirador y llavín sin puño) | unds | 4
| Pintura de aluminio en techos | m2 | 90
| Limpieza y colocación accesorios para inodoros | und | 12
| Limpieza y colocación accesorios para lavamanos | und | 8
| Limpieza y colocación accesorios para orinales | und | 4
| Brillado de pisos con pulidora de mano | mt² | 80.34
| Acrilica en paredes y techos | m2 | 100
| Pintura satinada en muros y columnas hasta 1.50mt SNP | m2 | 35.54
| Desmonte de inodoros | unds | 12
| Desmonte de lavamanos | unds | 8
| Desmontura de orinales | unds | 4
| Desmontura puertas interiores | unds | 12
| Impermeabilizante acrìlico Lanco (2 manos) | mt² | 90
| Limpieza registros | und. | 2
Reparación Aula Inicial
| Brillado y cristalizado de pisos | mt² | 85.2
| Pintura acrílica en techos y muros | mt² | 536
| Pintura satinada en muros hasta 1.50 mt SNP | mt² | 106.25
| Limpieza de techo con escoba | mt² | 274
| Pintura de mantenimiento en protectores | mt² | 52.15
| Limpieza y colocación accesorios de aparatos sanitarios (inodoros) | unds | 3
| Limpieza y colocación de accesorios aparatos sanitarios (Orinales) | unds | 1
| Pintura de mantenimiento (varios colores) en malla aula inicial | mt² | 75.6
| Pintura acrílica en bordillos de verja aula inciial | mt² | 36.8
| Pintura animada en paredes aula inicial | p.a | 1
| Area verde (zona juegos niños) tierra negra, siembra grama enana | mt² | 63
| Malla ciclónica zona juegos niños (incl. Bordillos 3 lineas, terminación con pintura de colores en malla ciclónica, pintura con dibujos animados en bordillos | ml | 32
| Limpieza de cerámica | mt² | 100
| Desmonte puertas entrada de baños | unds | 4
| Puertas lisas, blancas, en zincalum con (tirador y llavín sin puño) | unds | 4
| Pintura de aluminio en techos | m2 | 100
| Limpieza y colocación accesorios para inodoros | und | 6
| Limpieza y colocación accesorios para lavamanos | und | 4
| Limpieza y colocación accesorios para orinales | und | 2
| Brillado de pisos con pulidora de mano | mt² | 80.34
| Acrilica en paredes y techos | m2 | 70
| Pintura satinada en muros y columnas hasta 1.50mt SNP | m2 | 20
| Desmonte de inodoros | unds | 6
| Desmonte de lavamanos | unds | 4
| Desmontura de orinales | unds | 2
| Desmontura puertas interiores | unds | 4
| Impermeabilizante acrìlico Lanco (2 manos) | mt² | 50
| Limpieza registros | und. | 2
MISCELANEOS
| Limpieza en Letras | Unds | 32
| Pintura y acondiconamiento base bandera | p.a | 1
| Limpieza final | p.a | 1
| Instalacion de tinacos reciclados, inc. Tuberias y piezas especiales | ud | 4
| Pintura y acondiconamiento base bandera | p.a | 1
Construcción de Aula Rural Tipo 1 (9.20 x 10.11)
Terminación de Techos :
| Fino en techo inclinado | mt² | 63.96
| Impermeab. en lona asfáltica de 3mm (granular) | mt² | 63.96
Terminación de Pisos
| Brillado y cristalizado de pisos | Mt² | 90
Pinturas
| Latex acrílico como base (aplicar una mano) | mt² | 235.248
| Pintura Acrílica para muros y techos | mt² | 164.6736
| Pintura Satinada para muros interiores y exteriores h=1.50 mt | mt² | 70.5744
CONSTRUCCION DE COMEDOR - COCINA (R2)
Terminación de Techos :
| Fino en techo inclinado | mt² | 149.4768
| Impermeab. en lona asfáltica de 3mm (granular) | mt² | 159.1768
Terminación de Pisos
| Brillado y cristalizado de pisos | Mt² | 90
Miscelaneos
| Acondicionamiento de Rampa para minusválidos (incluye señalización) | Und | 2
Pintura
| Pintura Prymer en muros y techos de hormigón | mt² | 297.4866
| Pintura en muros y techos de hormigón | mt² | 208.2406
| Pintura en protectores de ventanas | mt² | 29.49
INSTALACIONES ELECTRICAS
| Suministro e instalacion de salida cenital para Iluminacion area de Cocina y Entrada principal. Incluye los siguientes materiales: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja Octagonal con KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorios. (Ver planos electricos). | UD | 8
| Suministro e instalacion de salidas de Iluminacion en pared perimetro de la Cocina. Incluye los siguientes materiales: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Tape 3M Super Scotch 33+, Caja Octagonal con KO Ø 1/2" y accesorios. (Ver planos electricos). | UD | 2
| Suministro e instalacion de salidas de Iluminacion en techo area de Comedor. Incluye los siguientes materiales: Tuberias EMT Ø 3/4", Conector recto EMT Ø 3/4", Coupling EMT Ø 3/4", Caja Octagonal con KO Ø 3/4", Alambres Americano THHN #12, Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorios. | UD | 2
| Suministro e instalacion de Lampara Estanca con Tubos Fluorescentes 2x32W, 6500ºK, 120V, 60Hz. Para area de comedor. Incluye materiales como: Tornillos autobarrenables 1"x 5.0mm, cadenillas para colgar lamparas al techo. | UD | 8
| Suministro e instalacion de salidas de Iluminacion en puertas laterales comedor. Incluye los siguientes materiales: Tuberias EMT Ø 3/4", Conector recto EMT Ø 3/4", Coupling EMT Ø 3/4", Caja Octagonal con KO Ø 3/4", Alambres Americano THHN #12, Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorios. | UD | 2
| Suministro e instalacion de salidas para interruptores sencillo. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 4
| Suministro e instalacion de salidas para interruptores doble. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 1
| Suministro e instalacion de salidas para interruptores tres vias en area de comedor. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 1
| Suministro e instalacion de salidas para Tomacorrientes Doble 120V, para uso de abanicos Industrial H=2.10m snpt. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 2
| Suministro e instalacion de abanicos Industrial de pared, similar a KDK, Diametro de aspa 22, color negro o segun especificacion arquitectonica. | UD | 4
| Suministro e instalacion de salidas para Tomacorrientes Doble 120V, para uso de beberos en Comedor H=0.40m snpt. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 1
| Suministro e instalacion de salidas electrica 120v para extractores de pared en H=2.30m snpt. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2". | UD | 1
| Suministro e instalacion sistema de control para Iluminacion de pared exterior compuesto por: Sensor fotoelectrico (fotocelda) 105-285V, Base para Fotocelda, contactor magnetico 120v, Caja plastica con Dim. 6"x4"x4". | UD | 1
| Suministro e instalacion de Panel electrico Principal 4-8 Circuitos GE, con Breaker gruesos 6BK 20A/1, 1 BK 30/1, 2 BK 20A/2. | UD | 1
| Suministro e instalacion de Panel electrico UPS 16 Circuitos GE, con Breaker gruesos 9 BK 20A/1 | UD | 1
| Suministro e instalacion de Doble Tiro Japones de 80A, para ser usado como interruptor de transferencia manual. | UD | 1
| Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra compuesto por: Varillas de Cobre de 5/8x 8 pies, Conector para varillas, Cable Robbins AWG #1/0, Funda de material Ultrafill y barra de tierra perforada con aislante y base marca Harger. | UD | 1
VERJA EN COMEDOR
| Verja en malla ciclonica de 6" | ml | 8.9
| Puerta de malla ciclonica | ml | 2.95
| Pintura Prymer en elementos muros | m2 | 3.56
| Pintura acrilica en bloques de 6"(2 manos) | m2 | 3.56
| Techos de aluzinc Comedor | m2 | 50
Jardineria
| Siembra de arbustos --(Coralillos varios colores 2 pies) | unds | 350
| Siembra de Grama enana (incluye colchon de tierra negra) | mt² | 500
| Pañete | mt² | 150
| Fascia | mt² | 20
MISCELANEOS
| Reparacion sanitaria | pa | 1
| Reparacion electrica | pa | 1
| Suministro e instalacion de abanicos Industrial de pared, similar a KDK, Diametro de aspa 22, color negro o segun especificacion arquitectonica. | unds | 10
| Inversor (reparacion) | pa | 1
| Sondeo de tuberias de desague en comedor | pa | 1
| Pintura de Estructura Metálica Completa comedor | mt² | 476
Suministro e instalacion de (Sistema de Respaldo Electrico) Inversor Electrico de 1.00 KW, 120V, 60Hz, Incluye Juego de cables para baterias, ochos (8) baterias, base para baterias y materiales miscelaneos.
| baterias | u | 8
| base de baterias | u | 1
| cables para baterias | pa | 1
| colocar base y baterias | u | 1
| instalacion inversor | u | 1
| Beneficios contratistas eléctricos | %
Varios
| Limpieza final | p.a | 1
CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA (15.00x17.00)
| Pintura de tránsito para demarcación y tennis court para zona de juego | mt² | 305
| Portatablero móvil con su tablero (todo incluido) | unds | 1
| Resane de piso de la cancha | mt² | 305
| GASTOS INDIRECTOS | Sub-Total (Presupuesto Original) |  |  | 0
| Dirección Técnica y Resp. Administrativa |  | 0.1 |  | 0
| Gastos Administrativos |  | 0.04 |  | 0
| Transporte |  | 0.04 |  | 0
| Fondo de Pensiones y Jubilaciones |  | 0.01 |  | 0
| Seguros y Fianzas (4.50%) |  | 0.045 |  | 0
| Imprevistos (5.00%) |  | 0.05 |  | 0
| Codia |  | 0.001 |  | 0
| ITBIS (18% de la Dirección Técnica) |  | 0.18 |  | 0
|  | Sub-Total (G.I. Presupuesto Orig.) |  |  | 0
|  | Total General Presupuesto Original |  |  | 0