## #49 (Aura Estela Núñez)
PRESUPUESTO
| CENTRO EDUCATIVO | DESCRIPCION DEL PROYECTO
| AURA ESTELA NUÑEZ | Construcción de Cocina-Comedor y Reparación de 17 Aulas
Ubicación:
Juan López Abajo, moca
No. | Descripción | Und. | Cantidad | 0.15 | Precio | Precio | Sub-Total
[5 empty] | Unitario | Unitario | (RD$)
Promoción
| Letrero de Promoción MINERD-OCI-BID (Estruct. Metálica) | Und | 1 | 1.15 | 25000
| (Solicitar Diseño) |  |  | 1.15
1.15
| Preliminares |  |  | 1.15
| Caseta de materiales (6.35 x 4.60) mt paredes plywood y techo de zinc, piso de hormigon simple | Und | 1 | 1.15 | 35000
| Traslado de butacas en aulas existentes | Und | 17 | 1.15 | 1150
1.15
| REPARACION |  |  | 1.15
| MODULOS DE AULAS A DOS AGUAS (1 NIVEL) |  |  | 1.15
| Remoción impermeabilizante (Pasarelas y techos inclinados) | mt² | 1807.8 | 1.15 | 25
| Desmonte de tinacos | unds | 2 | 1.15 | 600
| Fino en techo plano | mt² | 63 | 1.15 | 266.34
| Zabaleta de techo | ml | 40 | 1.15 | 92.55
| Suministro y colocación lona asfáltica de 4mm granular | mt² | 75 | 1.15 | 460.2
| Desague de techo Ø3" (bajantes) incluye abrazadera | ml | 32 | 1.15 | 585
| Aditivo adherente (thorobond) - área de junta expansión - | p.a | 1 | 1.15 | 1325
| Brillado y cristalizado de pisos (1er. Nivel) | mt² | 1281.14 | 1.15 | 250
| Brillado y cristalizado de pisos (2do. Nivel) incl. Descanso escalera | mt² | 1306.7628 | 1.15 | 250
| Brillado escalones | ml | 64 | 1.15 | 250
| Brillado de pisos en baños con pulidora de mano | mt² | 81.6 | 1.15 | 250
| Limpieza de cerámicas de baños | mt² | 149.76 | 1.15 | 55
| Construcción meseta para lavamanos (estructura metálica en voladizo) (tope marmolite) | Unds | 8 | 1.15 | 8700
| Limpieza y colocación de accesorios para inodoros | unds | 16 | 1.15 | 2034.05
| Limpieza y colocación de accesorios para Orinales | unds | 6 | 1.15 | 650
| Suministro e instalación lavamanos ovalados (sadosa estandar) | unds | 16 | 1.15 | 4226.24
| Suministro e instalación orinales (sadosa estandar) | unds | 2 | 1.15 | 6357.98
| Raspillado de techos | mt² | 2717.2979 | 1.15 | 50
| Pintura acrílica en techos, vigas y muros | mt² | 4270.0396 | 1.15 | 135
| Pintura satinada en muros hasta 1.50mt SNP (Ext. E Int.) | mt² | 1412.3628 | 1.15 | 155
| Reparación puertas cabina baños: ajuste, pintura | unds | 16 | 1.15 | 1250
| Pintura de mantenimiento en puertas de tola (aulas y baños) | mt² | 81.9 | 1.15 | 148.16
| Pintura de mantenimiento en protectores metálicos | mt² | 100.368 | 1.15 | 165
| Pintura acrílica en techos, vigas y muros | mt² | 1293.2604 | 1.15 | 113.11
| Pintura satinada en muros hasta 1.50mt SNP (Ext. E Int.) | mt² | 1108.9672 | 1.15 | 131.52
| Pintura de mantenimiento en puertas de tola (aulas y baños) | mt² | 185.76 | 1.15 | 148.16
| Pintura de mantenimiento en protectores metálicos | mt² | 123.732 | 1.15 | 165
| Raspillado de muros, vigas y columnas | mt² | 2521.33 | 1.15 | 50
| Suministro y colocación de pintura impermeabilizante | mt² | 1868.09 | 1.15 | 365
| Suministro y colocación de pintura impermeabilizante | mt² | 934.045 | 1.15 | 365
| Suministro e instalación de inodoros (sadosa estandar) | unds | 6 | 1.15 | 6570.22
| Suminstro e instalación urinales | unds | 2 | 1.15 | 6357.98
| Reparaciones eléctricas en módulo existente y caseta de bomba | p.a. | 1 | 1.15 | 36240
| Plafones Machiembrado de PVC en baños | mt² | 100 | 1.15 | 805
| Limpieza registros | und. | 2 | 1.15 | 800
1.15
| MISCELANEOS ELECTRICOS |  |  | 1.15
| Suministro e instalacion de salidas de Iluminacion en techo area de Comedor. Incluye los siguientes materiales: Tuberias EMT Ø 3/4", Conector recto EMT Ø 3/4", Coupling EMT Ø 3/4", Caja Octagonal con KO Ø 3/4", Alambres Americano THHN #12, Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorios. | UD | 28 | 1.15 | 1214.64
| Suministro e instalacion de Lampara Estanca con Tubos Fluorescentes 2x32W, 6500ºK, 120V, 60Hz. Para area de comedor. Incluye materiales como: Tornillos autobarrenables 1"x 5.0mm, cadenillas para colgar lamparas al techo. | UD | 12 | 1.15 | 2245.32
| Suministro e instalacion de salidas para interruptores sencillo. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 12 | 1.15 | 1297.23
| Suministro e instalacion de salidas para interruptores tres vias en area de comedor. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 2 | 1.15 | 1710.55
| Suministro e instalacion de salidas para Tomacorrientes Doble 120V, para uso de beberos en Comedor H=0.40m snpt. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 14 | 1.15 | 1242.97
| Suministro e instalacion de Panel electrico UPS 16 Circuitos GE, con Breaker gruesos 9 BK 20A/1 | UD | 2 | 1.15 | 4875
1.15
| VERJA PERIMETRAL |  |  | 1.15
| Pintura acrílica en muros, viga y columnas (frontal=2 caras, Laterales=interior, Fondo=2 caras) | mt² | 460 | 1.15 | 135
| Pintura de mantenimiento en puerta de tola | mt² | 29 | 1.15 | 148.16
| Suministro e instalación de alambre trinchera, incluye: palometas dobles metálicas con barras de ½" cuad., c/4.00 mts., alambre galvanizado tipo trinchera, alambre de amarre calibre No.14 y mano de obra | ml | 290 | 1.15 | 456.13
1.15
| REPARACION CANCHA MIXTA |  |  | 1.15
| Limpieza con máquina hidrolavadora de 2500psi piso cancha | mt² | 610 | 1.15 | 45
| Pintura en cancha: Tennis Court en zona de juego y de Tránsito blanca en lineas de demarcación | mt² | 610 | 1.15 | 255
| Desmonte tableros | unds | 2 | 1.15 | 500
| Suministro y Colocación de Tablero fiber-glass (incluye aros con resortes y malla) | und | 2 | 1.15 | 18000
| Reparación de tableros | PA | 1 | 1.15 | 5000
| Resane de piso de la cancha | mt² | 610 | 1.15 | 255
1.15
| AREAS EXTERIORES |  |  | 1.15
| Limpieza de sépticos | und | 2 | 1.15 | 10000
| Limpieza de cisterna | und | 1 | 1.15 | 4000
| Pintura Acrílica (muros) | Mt² | 32.44 | 1.15 | 101.4306
| Pintura y acondiconamiento base bandera | p.a | 1 | 1.15 | 5000
| Resane para aceras perimetrales | mt² | 300 | 1.15 | 255
1.15
| VERJA EN COMEDOR |  |  | 1.15
| Verja en malla ciclonica de 6" | ml | 8.9 | 1.15 | 2932.98
| Puerta de malla ciclonica | ml | 2.95 | 1.15 | 3594.55
| Pintura Prymer en elementos muros | m2 | 3.56 | 1.15 | 94.33
| Pintura acrilica en bloques de 6"(2 manos) | m2 | 3.56 | 1.15 | 135
| Techos de aluzinc Comedor | m2 | 50 | 1.15 | 1200
1.15
| Jardineria |  |  | 1.15
| Siembra de arbustos --(Coralillos varios colores 2 pies) | unds | 350 | 1.15 | 110
| Siembra de Grama enana (incluye colchon de tierra negra) | mt² | 500 | 1.15 | 280
| Pañete | mt² | 150 | 1.15 | 330
| Fascia | mt² | 20 | 1.15 | 1450
1.15
| MISCELANEOS |  |  | 1.15
| Reparacion sanitaria | pa | 1 | 1.15 | 10000
| Reparacion electrica | pa | 1 | 1.15 | 8500
| Suministro e instalacion de abanicos Industrial de pared, similar a KDK, Diametro de aspa 22, color negro o segun especificacion arquitectonica. | unds | 10 | 1.15 | 5500
| Inversor (reparacion) | pa | 1 | 1.15 | 15000
| Sondeo de tuberias de desague en comedor | pa | 1 | 1.15 | 10000
| Pintura de Estructura Metálica Completa comedor | mt² | 476 | 1.15 | 175
1.15
1.15
| CONSTRUCCION COMEDOR-COCINA T2 |  |  | 1.15
1.15
| Terminación de Techos : |  |  | 1.15
| Impermeab. en lona asfáltica de 3mm (granular) | mt² | 129.8304 | 1.15 | 450
| Tuberia de 3" (desague de techo) todo incluido | ml | 13.6 | 1.15 | 585
| Sum. y Col. Parilla metálica (tipo hongo) en desague techo | unds | 2 | 1.15 | 490
| Desague de techo (caida libre de 2") | unds | 2 | 1.15 | 806
1.15
| Revestimientos |  |  | 1.15
| Cerámica importada de pared (blanca brillante 0.10x0.10 ) | mt² | 194.852 | 1.15 | 899.57
1.15
| Acabados |  |  | 1.15
| Suministro y Colocac. Pasamanos acero inoxidable | ml | 5.85 | 1.15 | 1225
| Suministro y Colocación tubos de hierro negro de 6" | ml | 7.2 | 1.15 | 2200
| Suministro y colocación de Placa de 8"x8"x3/8" con 4 expansiones tipo hilti 3½"x5½" | unds | 4 | 1.15 | 1900
| Suministro e Instalación de toldos en lámina delgada de acero cubierta con estaño y pintura esmaltada | mt² | 32 | 1.15 | 990
1.15
| Terminación de Pisos |  |  | 1.15
| Brillado y cristalizado de pisos | mt² | 466.43 | 1.15 | 250
1.15
| Instalaciones Sanitarias |  |  | 1.15
| Meseta para lavamanos (losa de hormigón revestida en cerámica 0.10*0.10) e=0.10mt | und | 2 | 1.15 | 5820
| Lavamanos ovalados, blancos, sadosa estándar | unds | 6 | 1.15 | 4226.24
| Llave monomando para lavamanos (europea) | unds | 6 | 1.15 | 1200
1.15
| Puertas y Ventanas |  |  | 1.15
| Barra antipánico en puertas | Und | 2 | 1.15 | 12000
| Brazo hidraulico | Und | 2 | 1.15 | 3000
1.15
| Pintura |  |  | 1.15
| Pintura Prymer en muros y techos de hormigón (2 manos) | mt² | 232.5026 | 1.15 | 63.96
| Pintura Acrílica en muros y techos de hormigón (2 manos) | mt² | 232.5026 | 1.15 | 135
| Pintura en protectores de ventanas | mt² | 86.82 | 1.15 | 165
| Pintura satinada en muros hasta 1.5 mt SNP (2 manos) | mt² | 163.4 | 1.15 | 155
| Pintura Prymer en muros y techos de hormigón (2 manos) | mt² | 406.63 | 1.15 | 63.96
| Pintura Acrílica en muros y techos de hormigón (2 manos) | mt² | 406.63 | 1.15 | 113.11
1.15
| INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  | 1.15
| Suministro e instalacion de salida cenital para Iluminacion area de Cocina y Entrada principal. Incluye los siguientes materiales: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja Octagonal con KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorios. (Ver planos electricos). | UD | 20 | 1.15 | 1214.64
| Suministro e instalacion de salidas de Iluminacion en pared perimetro de la Cocina. Incluye los siguientes materiales: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Tape 3M Super Scotch 33+, Caja Octagonal con KO Ø 1/2" y accesorios. (Ver planos electricos). | UD | 4 | 1.15 | 1055.18
| Suministro e instalacion de salidas de Iluminacion en techo area de Comedor. Incluye los siguientes materiales: Tuberias EMT Ø 3/4", Conector recto EMT Ø 3/4", Coupling EMT Ø 3/4", Caja Octagonal con KO Ø 3/4", Alambres Americano THHN #12, Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorios. | UD | 36 | 1.15 | 1214.64
| Suministro e instalacion de Lampara Estanca con Tubos Fluorescentes 2x32W, 6500ºK, 120V, 60Hz. Para area de comedor. Incluye materiales como: Tornillos autobarrenables 1"x 5.0mm, cadenillas para colgar lamparas al techo. | UD | 44 | 1.15 | 2245.32
| Suministro e instalacion de salidas de Iluminacion en puertas laterales comedor. Incluye los siguientes materiales: Tuberias EMT Ø 3/4", Conector recto EMT Ø 3/4", Coupling EMT Ø 3/4", Caja Octagonal con KO Ø 3/4", Alambres Americano THHN #12, Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorios. | UD | 4 | 1.15 | 1055.18
| Suministro e instalacion de salidas para interruptores sencillo. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 11 | 1.15 | 1297.23
| Suministro e instalacion de salidas para interruptores doble. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 1 | 1.15 | 1410.77
| Suministro e instalacion de salidas para interruptores tres vias en area de comedor. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 4 | 1.15 | 1710.55
| Suministro e instalacion de salidas para Tomacorrientes Doble 120V, para uso de abanicos Industrial H=2.44 m. snpt. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 10 | 1.15 | 1242.97
| Suministro e instalacion de abanicos Industrial de pared, similar a KDK, Diametro de aspa 22, color negro o segun especificacion arquitectonica. | UD | 10 | 1.15 | 8700
| Suministro e instalacion de salidas para Tomacorrientes Doble 120V, para uso de beberos en Comedor H=0.40m snpt. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2", Tape 3M Super Scotch 33+ y accesorio marca Bticino Modus Plus o similar, color Crema o Blanco. | UD | 5 | 1.15 | 1242.97
| Suministro e instalacion de salidas electrica 240v para extractores tipo hongo en H=2.30m snpt. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 3/4", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #10, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 3/4". | UD | 2 | 1.15 | 1750.05
| Suministro e instalacion de salidas electrica 120v para extractores de pared en H=2.30m snpt. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 1/2", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #12, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 1/2". | UD | 2 | 1.15 | 1420.6
| Suministro e instalacion de salidas electrica 240v para Equipos de Cuarto Frio en H=2.30m snpt. Incluye: Tuberia PVC SDR-26 Ø 3/4", Curva PVC 90º, Alambres Americano THHN #10, Caja rectangular 2"x4" KO Ø 3/4". | UD | 2 | 1.15 | 1750.05
| Suministro e instalacion sistema de control para Iluminacion de pared exterior compuesto por: Sensor fotoelectrico (fotocelda) 105-285V, Base para Fotocelda, contactor magnetico 120v, Caja plastica con Dim. 6"x4"x4". | UD | 1 | 1.15 | 2100
| Suministro e instalacion de Panel electrico Principal 24 Circuitos GE, con Breaker gruesos 6BK 20A/1, 1 BK 30/1, 2 BK 20A/2. | UD | 1 | 1.15 | 9475
| Suministro e instalacion de Panel electrico UPS 16 Circuitos GE, con Breaker gruesos 9 BK 20A/1 | UD | 1 | 1.15 | 4875
| Suministro e instalacion de (Sistema de Respaldo Electrico) Inversor Electrico de 5.00 KW, 120V, 60Hz, similar a Power Tech. Incluye Juego de cables para baterias, ocho (8) baterias, base para baterias y materiales miscelaneos. | UD | 1 | 1.15 | 50000
| Suministro e instalacion de Doble Tiro Japones de 80A, para ser usado como interruptor de transferencia manual. | UD | 1 | 1.15 | 3600
| Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra compuesto por: Varillas de Cobre de 5/8x 8 pies, Conector para varillas, Cable Robbins AWG #1/0, Funda de material Ultrafill y barra de tierra perforada con aislante y base marca Harger. | UD | 1 | 1.15 | 8940.34
| Suministro e instalacion de lamparas en areas de cocina, salidas laterales, acceso, etc | und | 24 | 1.15 | 2275
| Suministro e instalacion de lámparas en área posterior comedor hacia solar nuevo | und | 2 | 1.15 | 4250
1.15
| Suministro e instalacion de (Sistema de Respaldo Electrico) Inversor Electrico de 1.00 KW, 120V, 60Hz, Incluye Juego de cables para baterias, ochos (8) baterias, base para baterias y materiales miscelaneos. |  |  | 1.15
| Inversor (reparacion) | pa | 1 | 1.15 | 15000
| baterias | u | 8 | 1.15 | 6500
| base de baterias | u | 1 | 1.15 | 2100
| cables para baterias | pa | 1 | 1.15 | 4500
| colocar base y baterias | u | 1 | 1.15 | 621.93 |  |  | 12000
| instalacion inversor | u | 1 | 1.15 | 2000
| Beneficios contratistas eléctricos | % |  | 1.15 | 0.1
1.15
| CONSTRUCCION AULA INICIAL DOBLE |  |  | 1.15
1.15
| Terminación de Techos : |  |  | 1.15
| Fino en techo inclinado (incluye buhardillas) | mt² | 87.3333 | 1.15 | 266.34
| Impermeab. en lona asfáltica de 4mm (granular) | mt² | 87.3333 | 1.15 | 450
1.15
| Instalación Sanitaria |  |  | 1.15
| Meseta para lavamanos revestida en cerámica 0.20*0.20, blanca brillante | und | 2 | 1.15 | 5820
| Lavamanos ovalados para meseta | und | 4 | 1.15 | 4226.24
| Plafones Machiembrado de PVC en baños | mt² | 44.1 | 1.15 | 750
| Suministro e instalación de inodoros | und | 2 | 1.15 | 6570.22
| Pintura epóxica en canaleta | mt² | 18.2 | 1.15 | 285
| Pintura de mantenimiento en parrilla | mt² | 6.37 | 1.15 | 148.16
1.15
| Pinturas |  |  | 1.15
| Latex acrílico como base (2 MANOS) | mt² | 6 | 1.15 | 63.96
| Pintura Acrílica para muros y techos (incluye sheetrock) | mt² | 3.3 | 1.15 | 135
| Pintura Satinada para muros interiores y exteriores h=1.50 mt (incluye sheetrock) | mt² | 2.7 | 1.15 | 155
1.15
| MISCELANEOS ELECTRICOS |  |  | 1.15
| Cambio de paneles electricos monosfasicos existentes en toda la escuela | UD | 10 | 1.15 | 2190
| Suministro e instalacion de tapas de registros electricos | UD | 8 | 1.15 | 43.8
| Suministro e instalacion lamparas Fl. 40w, 120v aulas primer y segundo nivel | UD | 24 | 1.15 | 2245.32
| Suministro e instalacion lamparas en pasillos primer y segundo nivel tipo globo | UD | 24 | 1.15 | 1286.38
1.15
| MISCELANEOS ELECTRICOS |  | 0 | 1.15
| Cambio de paneles electricos monosfasicos existentes en toda la escuela | UD | 10 | 1.15 | 2190
| Suministro e instalacion de tapas de registros electricos | UD | 8 | 1.15 | 43.8
| Suministro e instalacion lamparas Fl. 40w, 120v aulas primer y segundo nivel | UD | 12 | 1.15 | 2245.32
| Suministro e instalacion lamparas en pasillos primer y segundo nivel tipo globo | UD | 15.9984 | 1.15 | 1286.38
| GASTOS INDIRECTOS | Sub-Total (Presupuesto Original) |  |  |  |  | 0
| Dirección Técnica y Resp. Administrativa |  | 0.1 |  |  |  | 0
| Gastos Administrativos |  | 0.04 |  |  |  | 0
| Transporte |  | 0.04 |  |  |  | 0
| Fondo de Pensiones y Jubilaciones |  | 0.01 |  |  |  | 0
| Seguros y Fianzas (4.50%) |  | 0.045 |  |  |  | 0
| Imprevistos (5.00%) |  | 0.05 |  |  |  | 0
| Codia |  | 0.001 |  |  |  | 0
| ITBIS (18% de la Dirección Técnica) |  | 0.18 |  |  |  | 0
|  | Sub-Total (G.I. Presupuesto Orig.) |  |  |  |  | 0
|  | Total General Presupuesto Original |  |  |  |  | 0